## Naslovnica
Zagrebačka 30
10313 Graberje Ivaničko
Tel: ++385 1 2820 499
Fax: ++385 1 2820 502
OIB 86814985678
m@il: studio-infras@studio-infras.hr
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
Investitor: | OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić
Građevina: | Pješačka staza s oborinskom odvodnjom u Ulici kralja Tomislava (ŽC 3074), na dijelu k.č.3282 od k.č.3281 do k.č.3286, k.o. Caginec
Lokacija: | Kloštar Ivanić, Ulica kralja Tomislava, dio k.č.br. 3282 od k.č.3281 do k.č.3286, sve k.o. Caginec
Broj projekta: | 2019-014
ZOP: | 014-19
Datum: | kolovoz, 2019.g.
Projektant: | Zvonimir Tomašić, mag.ing.aedif. | Suradnik: | Josipa Letec, mag.ing.aedif.
|  | Direktor: | Josipa Letec, mag.ing.aedif.

## 014-SJEVER_GRAĐ_RADOVI
BROJ PROJEKTA 2019-014 |  | investitor: Općina Kloštar Ivanić, Školska 22, Kloštar Ivanić
građevina: Pješačka staza s oborinskom odvodnjom u Ulici kralja Tomislava (ŽC 3074), na dijelu k.č.3282 od k.č.3281 do k.č.3286, k.o. Caginec
|  | OPIS STAVKE | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupno
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
OPĆI NAPUTCI
U svim stavkama troškovnika cijenom je obuhvaćen sav rad i materijal za jedinicu gotovog posla. U ove cijene ulaze i svi troškovi održavanja objekta do dana preuzimanja, kao i troškovi bilo kakvog priručnog postrojenja potrebnog za izvođenje radova po ovom troškovniku. Razni nepredviđeni radovi koji nisu obuhvaćeni stavkama ovog troškovnika, a koji se tokom gradnje ukažu neophodni mogu se izvoditi isključivo po nalogu Investitora. Za sve stavke više radnji koje nisu obuhvaćene jediničnim cijenama izvođač je dužan dati ponudu.
Radove treba izvesti točno prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog produkta, izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda.
Osim toga, izvođač je obvezan pridržavati se uputa projektanta/nadzora u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda.
Po završetku svih radova i instalacija na zgradi izvođač je dužan ukloniti privremene objekte i priključke, zajedno sa svim alatom, inventarom i skelama, očistiti gradilište i sve ostalo dovesti u prvobitno stanje o svom trošku, odgovarajućim sredstvima, čišćenjem, pranjem i sl., te da ih u tom stanju održava do predaje na korištenje.
Čišćenja u toku izrade, kao i završno čišćenje ulaze u cijenu radova. Odnosni propisi o zbrinjavanju posebnog otpada moraju se strogo poštivati. Može se zahtijevati dokaz o urednom zbrinjavanju otpada.
| A | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI
POSEBNI NAPUTCI ZA DEMONTAŽE I UKLANJANJA
Može se zahtijevati dokaz o urednom zbrinjavanju gradilišnog otpada.
| 1 | Postavljanje ploče gradilišta, uređenje i održavanje gradilišta
Postavljanje ploče gradilišta (prema 'Pravilniku o sdržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište', NN 42/14), postava privremene prometne signalizacije, ograđivanje gradilišta, zauzimanje javne prometne površine uz gradilište za vrijeme izvođenja radova, te uređenje i čišćenje gradilišta i okolnog prostora onečišćenog izvođenjem radova. Sve tijekom kompletnog izvođenja radova.
|  | Obračun po m1 trase. | m1 | 793 |  | 0
| 2 | Iskolčenje trase i građevina na trasi
Iskolčenje trase pješačke staze, odvodnje i hidrotehničkih građevina na trasi.
|  | Obračun po m1 trase. | m1 | 793 |  | 0
| 3 | Geodetski snimak izvedenog stanja
Geodetski snimak izvedenog stanja sa izradom elaborata za evidentiranje građevine u katastru, po ovlaštenoj osobi.
|  | Obračun po m1 trase. | m1 | 793 |  | 0
| 4 | Rezanje asfalta
Rezanje postojeće asfaltne površine kako bi se ostvario oštrobridni rub kolnika uz koji će se izvoditi betonski rigol, na prilaznim cestama, proširenja za okna i slivnike
|  | Obračun po m1 trase. | m1 | 926 |  | 0
| 5 | Uklanjanje asfalta
Uklanjanje,utovar,odvoz i zbrinjavanje na deponiji. Asfaltna kolnička konstrukcija u predviđenom sloju debljine 12cm. Stavka uključuje uklanjanje uz rubni trak, prilaze kolnih ulaza, dijelove s prilaznih cesta, proširenja za ugradnju okana i slivnika
|  | Obračun po m2 | m2 | 751 |  | 0
| 6 | Skidanje humusa na trasi
Strojno skidanje humusa d=20cm, sa zelenih površina na trasi, utovar u vozilo i odvoz na gradilišnu deponiju.Stavka uključuje i iskope u otvorenom kanalu odvodnje
|  | Obračun po m3. | m3 | 632 |  | 0
| 7 | Uklanjenje miješanog materijala kolnih ulaza
Strojno uklanjanje tampona od nabijenog kamena i miješanog materijala na mjestu ulaza u privatne parcele, do projektirane visine postave novog tampona pješačke staze, d=50cm. Stavka se odnosi i na kameni te miješani materijal s ostalih površina uključujući i slojeve ispod drugih ulaza i površina. Stavka obuhvaća, utovar u vozilo, odvoz i zbrinjavanje na deponiju.
|  | Obračun po m3. | m3 | 161 |  | 0
| 8 | Uklanjenje betonskih kolnih ulaza
Strojno uklanjanje armiranog betona na mjestu ulaza u privatne parcele. Betonsku površinu razbiti na manje komade prikladne za utovar. Stavka obuhvaća, utovar u vozilo, odvoz i zbrinjavanje na deponiju.
|  | Obračun po m3. | m3 | 28 |  | 0
| 9 | Uklanjanje postojeće odvodnje i drugih elemenata
Uklanjanje postojećih instalacija oborinske odvodnje (plastične i betonske cijevi), zaostalih betonskih elemenenata odvodnje (okna, rešetke, poklopci i sl.), na dionicama s postojećom zacijevljenom odvodnjom, kao i na mjestima prilaza u parcele i pristupnim cestama. Vertikalno odsijecanje stranica, s razupiranjem. Prosječna dubina iskopa 1,5m. U cijenu uračunati iskop, utovar, odvoz i zbrinjavanje postojećih cijevi
|  | Obračun po m1 za cijevi | m1 | 160 |  | 0
|  | Obračun po m3- za beton i dr. nerasuto | m3 | 7.5 |  | 0
| 10 | Strojni široki iskop tla C kategorije-miješani
Strojni široki iskop materijala C kategorije (tampona i miješanog materijala) duž trase pješačke staze i autobusnih stajališta. Odnosi se na širinu od ruba asfaltnog kolnika do kraja pješačke staze, dubina iskopa d=20-40cm. Stavka obuhvaća, utovar u vozilo, odvoz i zbrinjavanje na deponiju.
|  | Obračun po m3. | m3 | 385 |  | 0
| 11 | Strojni Iskop rova za polaganje cijevi odvodnje
Strojni iskop zemlje i ručnim dotjerivanjem dna rova, s odlaganjem min. 1,0m od ruba iskopa odnosno na privremeno odlagalište. Vertikalno odsijecanje stranica, s obaveznim obostranim razupiranjem. Iskop se odnosi od kote uklonjenog humusa i širokog iskopa ili od kote postojećeg terena na mjestu izvan trase pješačke staze, do dna kote iskopa (KN -15cm) Prosječna dubina iskopa od okna RO-17 do RO-26=2,8m, od okna RO-26 do RO-30=1,3m, d okna RO-31 do RO-34=2,8m,d okna RO-34 do RO-40=1,4m max. dubina dna rova od postojećeg terena 4,2m (RO-17). Stavka obuhvaća, utovar u vozilo, odvoz i zbrinjavanje na deponiju.
|  | Obračun po m3. | m3 | 3701.4 |  | 0
| 12 | Iskop građevne jame za revizijska okna i cestovne slivnike
Strojni iskop materijala kategorija C za ugradnju revizijskih okana i cestovnih slivnika, sa odlaganjem min. 1,0m od ruba iskopa, odnosno na privremeno odlagalište. Nagib stranice iskopa 3:1 s obaveznim razupiranjem. Iskop se odnosi od kote uklonjenog humusa i širokog iskopa, do dna kote iskopa. Prosječna dubina iskopa 2,5m, max dubina dna rova od postojećeg terena 4,2m (RO-16). Stavka obuhvaća, utovar u vozilo, odvoz i zbrinjavanje na deponiju.
|  | Obračun po m3. | m3 | 288 |  | 0
| 13 | Dodatni iskop za drenažu
Iskop dodatnog materijala kategorija C na mjestu ugradnje drenažne cijevi u svrhu dobivanja potrebne dubine. Stavka obuhvaća, utovar u vozilo, odvoz i zbrinjavanje na deponiju.
|  | Obračun po m3. | m3 | 197.5 |  | 0
| 14 | Ručni iskop u zoni postojećih instalacija udaljenosti <1.0m
Ručni iskop materijala kategorije C, s odlaganjem min. 1,0m od ruba iskopa, te odvoz na privremeno odlagalište. Vertikalno odsijecanje stranica, sa razupiranjem. Iskop se vrši na mjestu kolizije s postojećom infrastrukturom: energetski kablovi (HEP), EKI, plinovod, vodovod, fekalna odvodnja, instalacije INA idr. Radovi se izvode uz posebnu pažnju kako ne bi došlo do oštećenja instalacija, radove vršiti uz nadzor nadležnih osoba vlasnika infrastrukture.
|  | Obračun po m3. | m3 | 92.5 |  | 0
| 15 | Detekcija postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI)
Detekcija, suglasnosti, probni šlicevi, iskolčenje trase podzemne EKI, te nadzor radova od strane upravitelja instalacija. Sve sukladno naputcima upravitelja i posebnim uvjetima
|  | Obračun po kompletnoj usluzi. | kpl | 1 |  | 0
| 16 | Kolizija s postojećom elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom (EKI)
Izvedba zaštite postojeće infrastrukture sukladno naputcima vlasnika instalacije, detaljima i dogovorima. Obrada rova, polaganje pijeska, izvedba zaštitne cijevi.
|  | Obračun po m1 zaštite | m1 | 12 |  | 0
| 17 | Detekcija postojeće instalacije plina
Detekcija, suglasnosti, probni šlicevi, iskolčenje trase podzemne instalacije plina, te nadzor radova od strane upravitelja instalacija u zaštitnom pojasu plinskog distribucijskog sustava. Sve sukladno naputcima upravitelja i posebnim uvjetima
|  | Obračun po kompletnoj usluzi. | kpl | 1 |  | 0
| 18 | Kolizija s postojećom instalacijom plina
Izvedba zaštite postojeće infrastrukture sukladno naputcima vlasnika instalacije, detaljima i dogovorima. Obrada rova, polaganje pijeska, izvedba zaštitne cijevi i eventualno betonske barijere u svrhu ostvarivanja zaštite od urušavanja. Na mjestima ispod prometnica, kolnih ulaza, plinovod postaviti u zaštitnu čeličnu kolonu s odušcima ili PEHD kolonu s malim SDR-om sve u dogovoru s distributerom plina. Zaštitna kolona se postavlja oko postojeće instalacije bez prekida iste.
|  | Obračun po m1 zaštite | m1 | 49 |  | 0
| 19 | Detekcija postojećih instalacije vodovoda i odvodnje
Detekcija, suglasnosti, probni šlicevi, iskolčenje trase podzemne instalacije vodoopskrbe i odvodnje, te nadzor radova od strane upravitelja instalacija. Sve sukladno naputcima upravitelja i posebnim uvjetima
|  | Obračun po kompletnoj usluzi. | kpl | 1 |  | 0
| 20 | Kolizija s postojećim instalacijama vodovoda i odvodnje
Izvedba zaštite postojeće infrastrukture sukladno naputcima vlasnika instalacije, detaljima i dogovorima. Obrada rova, polaganje pijeska i šljunčanim materijalom (do 32mm), izvedba zaštitne cijevi i eventualno betonske barijere u svrhu ostvarivanja zaštite od urušavanja.
|  | Obračun po m1 zaštite | m1 | 24 |  | 0
| 21 | Detekcija postojećih instalacije elektrovodom (NN, SN i VN)
Detekcija, suglasnosti, probni šlicevi, iskolčenje trase podzemne instalacije elektrovoda, te nadzor radova od strane upravitelja instalacija. Sve sukladno naputcima upravitelja i posebnim uvjetima
|  | Obračun po kompletnoj usluzi. | kpl | 1 |  | 0
| 22 | Kolizija s postojećim instalacijama elektrovoda (NN, SN i VN)
Izvedba zaštite postojeće infrastrukture sukladno naputcima vlasnika instalacije, detaljima i dogovorima. Obrada rova, polaganje pijeska, izvedba zaštitne- upozoravajuće pocinčane rešetke, izvedba betonske zaštitne kolone (bet podloga i dvodjelna kanalica). Zaštitna kolona se postavlja oko postojeće instalacije bez prekida iste.
|  | Obračun po m1 zaštite | m1 | 20 |  | 0
| 23 | Eventualno izmještanje postojeće plinske instalacije
Eventualno izmještanje plinskog distribucijskog voda, PEHD DN32-110mm, prema naputku distributera za slučaj kolizije plina sa rješenjima iz projekta. Duljina zahvata prema procjeni.
|  | Obračun po m1 izvedenog izmještanja. | m1 | 8 |  | 0
| 24 | Izmještanje stupova HEP
Izmještanje stupova elektrovoda (NN 04kV) upravitelja HEP d.d. na lokaciju izvan zone izvođenja pješačke staze i autobusnih stanica. Izmještanje se izvodi po naputcima upravitelja, uz njihov nadzor.
|  | Obračun po kompletu izmiješenog stupa. | kpl | 3 |  | 0
| 25 | Izmještanje postojećih prometnih znakova
Demontaža, iskop, uklanjanje temelja, zatrpavanje, iskop novi, izvedba temelja, montaža postojećeg stupa s prometnim znakovima.
|  | Obračun po komadu stupa s prometnim znakovima | kom | 1 |  | 0
| 26 | Pješčana posteljica, d=10cm, zatrpavanje pijeskom, d=30cm
Planiranje dna rova, dobava, doprema i ugradnja pješčane posteljice d=10cm u dno rova, te zatrpavanje cijevi d=30cm iznad tjemena cijevi. Pijesak granulacije 0-4mm, sa ručnim planiranjem i nabijanjem. Posteljicu izvesi na potrebnoj projektnoj visini.
|  | Obračun po m³ ugrađenog materijala. | m3 | 765 |  | 0
| 27 | Tamponski sloj pješačke staze
Dobava, nasipavanje i razastiranje drobljenog kamena 0-63mm u slojevima debljine max.30 cm, s nabijanjem, na mjestu pješačke staze. Debljina sloja d=35-45cm, Ms=60MN/m2. Uključivo planiranje u poprečnom padu prema projektu i strojno nabijanje.
|  | Obračun po m3 izrađenog tamponskog sloja u nabijenom stanju. | m3 | 948 |  | 0
| 28 | Tamponski sloj ispod rigola
Dobava, nasipavanje i razastiranje drobljenog kamena 0-63mm u slojevima debljine max.30 cm, s nabijanjem, na mjestu pješačke staze. Debljina sloja d=30-40cm, Ms=60MN/m2. Uključivo planiranje u poprečnom padu prema projektu i strojno nabijanje.
|  | Obračun po m3 izrađenog tamponskog sloja u nabijenom stanju. | m3 | 276.5 |  | 0
| 29 | Zatrpavanje materijalom šljunčanim materijalom granulacije 0-32 mm
Zatrpavanje područja pješačke staze, odvodne cijevi i pojedninih okana materijalom prirodnim šljunkovitim materijalom granulacije 0-32 mm u slojevima debljine do 30 cm uz zbijanje do modula zbijenosti od 40 MN/m2. Stavka uključuje i ispunjavanje otvorenog kanala šljunčanim materijalom do donje kote posteljice.
|  | Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 3807 |  | 0
| 30 | Zatrpavanje drenažne cijevi šljunkom granulacije 8-32mm
Zatrpavanje drenažne cijevi šljunkom granulacije 8-32mm, s postavom sloja geotekstila 200g/m2.
|  | Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 237 |  | 0
| 31 | Zatrpavanje revizijskih okana i slivnika kamenim materijalom
Zatrpavanje građevne jame slivnika i revizijskih okana nakon ugradnje istih, kamenim materijalom - lomljenim kamenom 0-63mm u slojevima debljine max.30 cm, sa nabijanjem.
|  | Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 126 |  | 0
| 32 | Razastiranje humusa iz iskopa i sadnja trave u zeleni pojas
Prijevoz po gadilištu i razastiranje humusa iz iskopa deponiranog na gradilištu, te sadnja trave u planirani humus; u zeleni pojas između ceste i pješačke staze. Debljina sloja cca. 20cm
|  | Obračun po m2. | m2 | 180 |  | 0
| 33 | Otovar i odvoz viška zemlje i humusa
Utovar u vozilo, odvoz i zbrinjavanje na deponiji višak zemlje, humusa, miješovitog materijala koji nije obuhvaćen stavkama iskopa i uklanjanja.
|  | Obračun po m3. | m3 | 60 |  | 0
| 34 | Geotekstil, 200g/m²
Nabava, doprema i ugradnja drenažne tkanine 200 g/m² na uređenu zemljanu posteljicu, sa preklopom od min 15 cm. Površina preklopa nije uračunata u iskazanoj površini.
|  | Obračun po m2. | m2 | 2750 |  | 0
| A | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| B | BETONSKI, TESARSKI I ARMIRAČKI RADOVI
| 1 | Podložni beton C12/15
Dobava i ugradnja podložnog betona ispod revizijskih okana, slivnika, temelja, d=10cm.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
|  | Beton C12/15: | m3 | 6.5 |  | 0
| 2 | AB revizijsko okno 70x70cm, C30/37+VDP
Izvedba AB revizijskog okna, debljine stijenke i dna d=20cm, iz betona C30/37 sa dodatkom za vodonepropusnost. Okno armirano armaturom B500B Q188 obostrano i šipkama fi8 i fi10. U zidove ugraditi RDS/KGF uloške za cijevi (nabava uložaka u zasebnoj stavci), prodori i spojevi pod-zid, zid-zid vodonepropusno. Izvesti kinete na dnu okna. U kontrolno okno ugraditi lijevano željezne stupaljke na razmacima 30 cm. Dobava i montaža lijevano-željezog poklopca. Poklopac je veličine 60/60 cm, nosivosti C250 prema EN 124:2015. Prosječna svijetla dubina okna 250cm (od 140 do 420cm). OPCIJA: prefabricirana PEHD okna Ø800mm sa rasteretnim prstenom i kompozitnim poklopcem klase C-250. Okno mora biti vodonepropusno što je potrebno dokazati. Obračun se vrši po komadu kompletno izvedenog kontrolnog okna, uključivo i oplatu zidova i ploča, sa podupiranjem, te sve prenose.
|  | okno svijetle mjere 70x70cm | kom | 23 |  | 0
|  | okno svijetle mjere 130x60cm | kom | 4 |  | 0
| 3 | Tipski cestovni slivnik Ø500mm
Izvedba kompletnog cestovnog slivnika dubine taložnice 150cm; betonska podloga d=20cm, betonsku cijev Ø500mm (unutarnji promjer), betonsku oblogu cijevi C30/37 d=15cm, armirano Q188, izvesti naglavnu betonsku kapu sa ugrađenom slivničkom rešetkom klase nosivosti D-400, te ugradnja RDS/KGF uloška za spoj odvodne PE/PP korugirane cijevi DN200 (dobava RDS uloška u zasebnoj stavci). Opcija: umjesto betonske cijevi moguće ugraditi PEHD orebrenu cijev Ø500mm (unutarnji promjer). Izrada prema detalju iz projekta. Slivnik mora biti vodonepropusno što je potrebno dokazati.
|  | Obračun po kom. kompletno ugrađenog slivnika. | kom | 21 |  | 0
| 4 | Podložni beton drenažne odvodnje, C12/15
Dobava i ugradnja podložnog betona kao podloga za ugradnju drenažne cijevi Ø160, bxh=30x10cm. Gornja površina u radijusu za smještaj drenažne cijevi
Obračun po m³ ugrađenog materijala.
|  | Beton C12/15: | m3 | 23.7 |  | 0
| 5 | AB rigol odvodnje, 50x10cm, C35/45+VDP
Dobava i ugradnja betona u cestovni rigol odvodnje. Rigol širine 50cm visine 10 cm u nagibu od 10%. Beton klase C35/45, XF4,XD3 sa dodatkom za vodonepropusnost. Ugradnja sa dilatacijskim reškama širine 1.5cm na razmaku 5m. Ispuna dilatacijskih reški elastičnom brtvenom ispunom. Beton otporan na mraz i habanje.
|  | Obračun po m1 ugrađenog rigola. | m1 | 787 |  | 0
| 6 | Potporni zid
Dobava i ugradnja betona C25/30, izrada oplate, izrada dobava i ugradnja armature, sve za temelj i zidove potpornog zida. Isti se izvodi na dijelu nivelacije okolnog terena i dijela pješačke staze. Stavka uključuje kompletno izvođenje zida. U ponudi m3 betona uključiti oplatu i armaturu
|  | Obračun po m3 izvedenog zida | m3 | 16 |  | 0
| 7 | Tipski cestovni rubnjak 18/24/100cm, C40/50, XF4
Obuhvaća dobavu, prijevoz i ugradnju tipskog cestovnog rubnjaka 18/24/100cm; betonsku podlogu od suhog betona d=15cm, ispunu reški cementnim mortom. Beton otporan na mraz i habanje. Stavka se odnosi na klasično položene rubnjake, upuštene, te izvedene u padu
|  | Obračun po m1 ugrađenog rubnjaka 18/24cm. | m1 | 798 |  | 0
| 8 | Tipski parkovni rubnjak 8/20/50cm, C40/50, XF4
Obuhvaća dobavu, prijevoz i ugradnju tipskog parkovnog rubnjaka 8/20/50cm; betonsku podlogu od suhog betona d=15cm, ispunu reški cementnim mortom. Beton otporan na mraz i habanje. Stavka se odnosi na klasično položene rubnjake, upuštene, te izvedene u padu
|  | Obračun po m1 ugrađenog rubnjaka 8/20cm. | m1 | 1256 |  | 0
| 9 | Prilagodba postojećih okana
Demontaža postojećih poklopaca okana uključujući okvir, prilagodba vijenca i/ili razbijanje vijenca, postava nove armature, izvedba novog AB vijenca, ugradnja okvira i poklopca okna. Okvir i poklopac postojećeg okna potrebno je prilagoditi novom završnom sloju i novim visinskim kotama.
|  | Obračun po kom okna | kom | 12 |  | 0
| 10 | Poklopci okana
Dobava i ugradnja novih poklopaca okana, uključujući okvir, za opterećenje C250
|  | Obračun po kom | kom | 3 |  | 0
| B | BETONSKI, TESARSKI I ARMIRAČKI RADOVI | ukupno: |  |  | 0
| C | MONTAŽERSKI RADOVI ODVODNJE
| 1 | PP/PE Orebrene kanalizacijske cijevi
Dobava i montaža orebrenih kanalizacijskih cijevi iz polipropilena/polietilena, s integriranim naglavkom, ili sukladnim spojnicama, spojnice od istoga materijala s gumenom brtvom. Sve prema HRN EN 13476-1:2018, HRN EN 13476-2:2018, HRN EN 13476-3:2018.
Obračun po m1 ugrađene cijevi.
|  | DN500 (unutarnji promjer min.Ø500mm), SN8 | m1 | 788 |  | 0
|  | DN200 (unutarnji promjer min.Ø200mm), SN8 | m1 | 21
| 2 | Drenažne cijevi
Dobava i montaža PVC drenažnih kanalizacijskih cijevi, sa spojem na kolčak i brtvom. Prema HRN EN 13476-2 i DIN 4262-1.
Obračun po m1 ugrađene cijevi.
|  | DN160 | m1 | 790 |  | 0
| 3 | Fazonski komadi za PP orebrene kanalizacijske cijevi
Dobava i ugradnja fazonskih komada za PP orebrene kanalizacijske cijevi, sa spojem na kolčak i brtvom. Prema HRN EN 13476-1:2018, HRN EN 13476-2:2018, HRN EN 13476-3:2018.
Obračun po kom.
|  | RDS uložak - ulaz u revizijsko okno DN500 (unutarnji fi500) | kom | 46 |  | 0
|  | RDS uložak - ulaz u revizijsko okno DN200 | kom | 21 |  | 0
| 4 | Fazonski komadi za drenažne cijevi
Dobava i montaža fazonskih komada za drenažne cijevi, sa spojem na kolčak i brtvom. Prema HRN EN 13476-2 i DIN 4262-1.
Obračun po kom.
|  | RDS uložak - ulaz u slivnik DN200 | kom | 42 |  | 0
| C | MONTAŽERSKI RADOVI ODVODNJE | ukupno: |  |  | 0
| D | ASFALTERSKI RADOVI
| 1 | Bitumenizirani nosivo habajući sloj asfalta pješačke staze
Dobava i ugradnja bitumeniziranog nosivo habajućeg sloja asfalta AC16 surf 50/70, AG4, M4, debljina u uvaljanom stanju 6cm.Uključiti pripremu povrpine, ugradnju bitumenske emulzije.
|  | Obračun po m² ugrađenog asfalta. | m2 | 1812 |  | 0
| 2 | Nosivi sloj asfalta prometnice
Dobava i ugradnja bitumeniziranog nosivog izravnavajućeg sloja asfalta AC32 bace 50/70, AG6, M1, debljina u uvaljanom stanju 8cm. Uključiti pripremu površine, ugradnju bitumenske emulzije. Mjesto ugradnje oko novoizvedenih slivnika
|  | Obračun po m² ugrađenog asfalta. | m2 | 209 |  | 0
| 3 | Habajući sloj asfalta prometnice
Dobava i ugradnja bitumeniziranog habjućeg sloja asfaltbetona AC11 surf 45/80-65, AG1, M1, debljina u uvaljanom stanju 4cm. Uključiti pripremu povrpine, ugradnju bitumenske emulzije.Mjesto ugradnje oko novoizvedenih slivnika
|  | Obračun po m² ugrađenog asfalta. | m2 | 209 |  | 0
| D | ASFALTERSKI RADOVI | ukupno: |  |  | 0
| E | PROMETNA SIGNALIZACIJA
Naputak za horizontalnu signalizaciju
Izvedba horizontalne signalizacije izvodi se reflektirajućom hladnom plastikom za asfalt bijele ili žute boje prema pravilima struke. Debljina sloja 3mm, materijal za oznaku TP-M/klasa materijala II. Materijal koji se koristi za označavanje na kolniku treba biti trajan i ne smije mijenjati boju. Koeficijent trenja treba biti približno jednak kao kod kolnika, sa maksimalnim odstupanjem + 5% kod suhog i +10% kod mokrog kolnika. Podlogu je potrebno prethodno pripremiti za bolju prionljivost. Priprema se obavlja uklanjanjem nečistoća, po potrebi brušenjem površinskog sloja koji je umašćen. Ovaj rad obuhvaća također i sva pripremna sredstva (ljepljive trake kao šablone za označavanje, sredstva za pranje i odmašćivanje) te pomoćna sredstva rada do pune gotovosti. U cijenu je uključeno čišćenje kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranje, nabava i prijevoz materijala, plastičnu masu, katalizator i staklena retrorefleksijska zrnca, te sve radove do pune gotovosti prometne signalizacije.), prethodna dopuštenja i atesti te tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama
| 1 | Iscrtavanje uzdužnih oznaka
|  | -Razdjelna puna / isprekidana crta; š=20 cm bijela | m1 | 800 |  | 0
razdjelna crta izvodi se sukladno postojećoj u vidu osvježenja (iznimno ukoliko je postojeća razdjelna crta izvedena drugog tipa od hladne plastike dozvoljava se upotrebna tehnologija postojeće oznake)
| E | PROMETNA SIGNALIZACIJA | ukupno: |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
| A | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| B | BETONSKI, TESARSKI I ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| C | MONTAŽERSKI RADOVI ODVODNJE |  |  |  | 0
| D | ASFALTERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| E | PROMETNA SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
|  | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI | UKUPNO (kn): |  |  | 0
|  |  | PDV (25%): |  |  | 0
|  |  | SVEUKUPNO (kn): |  |  | 0

## Sheet2
4.2 | 0.5 | 3.7
3.8 | 0.5 | 3.3
3.5 | 0.5 | 3
3.4 | 0.5 | 2.9
3.2 | 0.5 | 2.7
3.1 | 0.5 | 2.6
3 | 0.5 | 2.5
2.8 | 0.5 | 2.3
2.5 | 0.5 | 2
2.4 | 0.5 | 1.9
1.5 | 0.5 | 1
1.4 | 0.5 | 0.9
1.5 | 0.5 | 1
1.8 | 0.5 | 1.3
2.5 | 0.5 | 2
3.7 | 0.5 | 3.2
3 | 0.5 | 2.5
2 | 0.5 | 1.5
1.8 | 0.5 | 1.3
1.8 | 0.5 | 1.3
1.7 | 0.5 | 1.2
1.5 | 0.5 | 1
1.7 | 0.5 | 1.2
1.7 | 0.5 | 1.2
47.5