## List 1
Red. Br. Stavke | OPIS STAVKE | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupno
TROŠKOVNIK ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE
1 | Dobava i ugradnja jelovog stupa.
Stavkom je obuhvaćena dobava i ugradnja stupa i betonskog nogara, sav potreban popratni i potrošni materijal za postavu stupa te iskop za betonski nogar.
| Obračun po komadu ugrađenog jelovog stupa. | kom | 2 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja betonskog stupa.
Stavkom je obuhvaćena dobava i ugradnja betonskog stupa SB 650/10, sav potreban popratni i potrošni materijal za postavu stupa.
| Obračun po komadu ugrađenog betonskog stupa. | kom | 2 |  | 0
3 | Dobava i postava kabela XOO-A 2x16 mm
U stavku je uključen sav potreban rad i materijal.
| Obračun po m' postavljenog kabela. | m' | 300 |  | 0
4 | Skidanje LED svjetiljke sa stupa.
Stavkom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, kao i rad platforme i operatera platforme.
| Obračun po kom. | kom | 30 |  | 0
5 | Postava LED svjetiljke na stup.
Stavkom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za rad svjetiljke, kao i rad platforme i operatera platforme.
| Obračun po kom. | kom | 30 |  | 0
6 | Radno vrijeme električara
| Stavkom je obračunat bruto sat rada električara | sat | 25 |  | 0
7 | Vozilo od 2t-5t sa dizalicom
| U stavku je uračunat sat rada vozila i vozača vozila. | sat | 25 |  | 0
8 | Hidraulična platforma do 12 m
| U stavku je uračunat sat rada platforme i operatera platforme. | sat | 14 |  | 0
| SVEUKUPNA REKAPITULACIJA | ukupno: |  |  | 0
|  | PDV (25%): |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  |  | 0
NAPOMENA:
U sve jedinične cijene stavaka potrebno je ukalkulirati rad svih djelatnika i strojeva, uključivo rad auto dizalice sa košarom.