## PJEŠAČKA STAZA
R.BR. | OPIS RADOVA | J.M. | KOLIČINA | J.C. (EUR) | CIJENA (EUR)
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Rušenje postojeće pješačke staze
| Rušenje postojeće pješačke staze u debljini sloja do 10 cm sa svim potrebnim rezanjima. Iskopani materijal potrebno je utovariti u vozilo i odvesti na deponiju na udaljenost do cca 15 km. Obračun se vrši po m2 uklonjene staze. | m2 | 450 |  | 0
1.2. | Prilagođavanje visine postojećih poklopaca komunalnih instalacija na novoprojektiranu visinu (uključivo na objektima)
...kao što su : ljevanoželjezni poklopci revizijskih okana, okana TT instalacija, betonski poklopci revizijskih okana i dr. Stavkom su obuhvaćena sva potrebna rušenja, odvozi viška materijala na odlagalište, svi radovi i materijali potrebni za korekciju visine okna i ponovna ugradnja poklopca sa okvirom ili zamjena novim.
Korekcija visine:
1.2.1. | Revizijska okna | kom | 3 |  | 0
1.2.2. | Kabelska kanalizacija | kom | 1 |  | 0
1.3. | Regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova
Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova. Pod ovom regulacijom prometa podrazumijeva se šira regulacija prometa obilaznim okolnim ulicama, dok užu regulaciju prometa, tj. zatvaranje gradilišta i regulaciju prometa preko samog gradilišta treba izvođač obuhvatiti organizacijom gradilišta. Ova stavka obuhvaća: - postavljanje novih i izmjena postojećih prometnih znakova - nakon prestanka privremene regulacije vraćanje prometnih znakova u prvobitno stanje - održavanje svih znakova za vrijeme trajanje privremene regulacije
| Obračun po kompletno izvedenoj regulaciji i svim potrebnim radovima. | kom | 1 |  | 0
| PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Iskop na trasi u širokom otkopu bez obzira na kategoriju
Stavka obuhvaća široke iskope, utovar u prijevozno sredstvo i odvoz na odlagalište, te planiranje iskopanih površina. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata, komunalnih instalacija i komunikacija. Iskop se vrši do kote planuma buduće kolničke konstrukcije pješačke staze, a ispod svih pješačkih površina.
| Rad se mjeri u m3 izvedenog iskopa prema datim dimenzijama obuhvata zahvata. | m3 | 190 |  | 0
2.2. | Izrada posteljice pješačke staze
Izrada posteljice pješačke staze. Planum posteljice se najprije grubo isplanira, a zatim fino, sa svim potrebnim uzdužnim i poprečnim padovima, te apsolutnim visinskim kotama zadanim u projektu, te točnošću 2 cm. Sabijena posteljica mora imati modul zbijenosti Me = 20 MN/m.
| Obračun se vrši po m2 isplanirane i sabijene posteljice. | m2 | 450 |  | 0
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
3. | KONSTRUKCIJA PJEŠAČKE STAZE
3.1. | Izrada nosivog, tamponskog sloja pješačke staze debljine 25 cm ispod betonskih kocki
| Dobava i dostava šljunka ili drobljenca, te izrada tamponskog sloja pješačke staze ukupne debljine 25 cm. Za izradu ovog sloja koristiti šljunak odgovarajućeg granulometrijskog sastava i propisane čistoće, što je potrebno prethodno ispitati. Sabijanje vršiti odgovarajućim vibracionim strojevima, a potrebno je postići zbijenost od Memin = 60 MN/m . Obračun se vrši po m3 ugrađenog potrebnog šljunka ili drobljenca. | m3 | 157.5 |  | 0
3.2. | Postava geotekstila, 200g/m²
| Nabava, doprema i ugradnja drenažne tkanine 200 g/m² na uređenu zemljanu posteljicu, sa preklopom od min 15 cm. Površina preklopa nije uračunata u iskazanoj površini. | m2 | 450 |  | 0
3.3. | Izrada i ugradba betonskih opločnika pješačke staze
Stavka obuhvaća dobavu i ugradbu svog potrebnog materijala za izradu pješačke staze od betonskih opločnika dim. 20x10x6 cm na sloj kamene sitneži debljine 4cm. Opločnike kod polaganja geometrijski složiti i poravnati, te nabiti vibropločom presvučenom gumenom ili polipropilenskom zaštitom, a dodirne šupljine zapuniti finim kvarcnim pijeskom, uz polijevanje. Nakon 20 dana ponoviti popunjavanje dodirnih reški. Rad obuhvaća dobavu materijala, niveliranje i planiranje podloge kamene sitneži, rezanje opločnika na potrebnu mjeru, postavljanje opločnika sa zbijanjem i ispunjavanjem reški. Obračun po m2 opločnici, m3 kamena sitnež.
| - opločnici | m2 | 450 |  | 0
| - sloj kamene sitneži | m3 | 20 |  | 0
3.4. | Betonski rubnjaci
U stavci je obuhvaćeno:
Nabava, dobava i ugradnja gotovih tipskih betonskih rubnjaka (C30/37) na betonsku podlogu klase C12/15, uključivo sav potreban rad i materijal, kao i zapunjavanje fuga cementnim mortom. Betonski rubnjaci moraju imati atest. Dimenzija betonskog pješačkog rubnjaka je 8/20cm. Obračun po m1 izvedenih rubnjaka.
| betonski rubnjaci 8/20 cm za pješačku stazu | m' | 162 |  | 0
| KONSTRUKCIJA PJEŠAČKE STAZE UKUPNO |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A - PJEŠAČKA STAZA OD BETONSKIH OPLOČNIKA
1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
3. | KONSTRUKCIJA PJEŠAČKE STAZE |  |  | 0
| UKUPNO |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  | 0
[6 empty] | m3 | 2055 | 0