## REKAPITULACIJA
UREĐENJE SOBA ZA BORAVAK, GARDEROBA I SANITARNIH ČVOROVA STAROG DIJELA DJEČJEG VRTIĆA KLOŠTAR IVANIĆ
Lokacija: Kloštar Ivanić, Naftaplinska ulica 23a
TROŠKOVNIK RADOVA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A | GRAĐEVINSKI I ZAVRŠNI RADOVI | 0
B | VODOVOD I ODVODNJA | 0
C | STROJARSKE INSTALACIJE | 0
| UKUPNO SVI RADOVI: | 0
| PDV 25% | 0
| SVEUKUPNO: | 0
Datum: 22.2.2024.

## A) GRAĐEVINSKI I ZAVRŠNI RADOVI
TROŠKOVNIK RADOVA
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
Sve radove izvesti prema opisu pojedinih stavaka troškovnika i uvodnih općih opisa pojedinih grupa radova. Svaka grupa radova u troškovniku ima svoje opće uvjete koji SU SASTAVNI DIO SVAKE POJEDINE STAVKE. Sve što je navedeno u njima, a nije u pojedinačnom opisu stavke smatra se uključenim u jediničnu cijenu.
Izvođač je dužan nuditi solidan i ispravan rad na temelju projektne dokumentacije i troškovnika te obaveznog detaljnog pregleda i uvida na mjestu izvedbe radova. U slučaju nejasnoća, izvođač treba prije davanja ponude od projektanta tražiti pojašnjenje, naknadno pozivanje na eventualno nerazumijevanje ili manjkavosti opisa neće se uzeti u obzir.
Kompletan rad i materijal mora u svemu odgovarati važećim tehničkim propisima za pojedine vrste radova i hrvatskim normama, tj. propisanim tehničkim svojstvima, ocjenama sukladnosti i dokazima uporabljivosti građevnih proizvoda (prema Zakonu o građevnim proizvodima NN 76/13,30/14, 130/17, 39/19, 118/20).
Sve mjere u planovima provjeriti u naravi. Svu kontrolu vršiti bez posebne naplate.
Sve radove izvesti od materijala propisane kvalitete prema nacrtima, opisu, detaljima, pismenim i usmenim dogovorima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima i materijalima trebaju se ukloniti na račun počinitelja.
Svi nekvalitetni radovi i materijali moraju se ukloniti i zamijeniti ispravnima bez bilo kakove obveze za odštetu od strane investitora.
Ako opis koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno, a prije predaje ponude, tražiti objašnjenje od projektanta: naknadni se prigovori neće uvažiti.
Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom.
Jedinična cijena sadrži sve nabrojeno kod opisa pojedine grupe radova te se na taj način vrši i obračun istih. Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku.
Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor traži prije početka radova uzorke te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.
U slučaju da izvoditelj predlaže druga projektantska rješenja, dužan je izraditi dokumentaciju (tekstualnu i grafičku) i dati je na odobrenje projektantu, nadzornom inženjeru i investitoru. Za sve specijalističke radove izvoditelj je dužan izraditi radioničke nacrte i predočiti ih projektantu i nadzornom inženjeru radi ovjere prije početka radova. Istu dokumentaciju izvođač izrađuje o svom trošku.
MATERIJAL Pod tim nazivom se podrazumijeva cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog materijala i sl. U cijenu materijala uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od unošenja (prebacivanje, zaštita i sl.), kao i davanje potrebnih uzoraka.
RAD U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni tako i pomoćni, sav unutarnji transport kao i čišćenje prostora u tijeku radova te odvoz šute i viška materijala s gradilišta. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i sl.
ZIMSKI I LJETNI RAD Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja objekta uključen i zimski, odnosno, ljetni period, to se neće posebno izvoditelju priznavati na ime naknade, već sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime građevina se mora zaštititi. Svi eventualno smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovno bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature, pri kojoj je dozvoljen određeni rad, a investitor ipak traži da se radovi izvode, izvoditelj ima pravo računati naknadu po važećoj normi, ali u tom slučaju izvoditelj snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu izvedenih radova. Spomenutu naknadu i bilo koja druga potraživanja izvođač treba najaviti i prezentirati uz potrebne analize prije nego izvrši te radnje. Naknadna potraživanja neće se priznati. To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature. Ukoliko dođe do kašnjenja u dinamici krivnjom izvoditelja, dodatne troškove pri radu na niskim temperaturama snosi izvoditelj.
NAKNADNI RADOVI Za naknadne radove čiji opisi se ne nalaze u troškovniku, a koji se moraju izvesti po nalogu nadzornog inženjera, obračun se vrši po stvarnim troškovima rada i materijala. Za naknadne radove čiji se opisi nalaze u ugovornom troškovniku primjenjivat će se ugovorne jedinične cijene. Sva odstupanja stvarno izvedenih količina u odnosu na količine predviđene projektantskim troškovima (+ ili -) obračunat će se prema stvarno izvršenim radovima što će se sporazumno riješiti između predstavnika izvođača i nadzornog inženjera, odnosno, investitora.
Radovi se izvode prema opisu stavaka troškovnika i projektnoj dokumentaciji. Ukoliko nije objašnjen način rada, Izvoditelj je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uz pridržavanje standarda za izradu kvalitetnog proizvoda. Izvoditelj je dužan pridržavati se upute projektanta u pitanjima koje se odnose na izbor pojedinih materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko nisu detaljno opisani troškovnikom. Materijal koji se koristi mora biti kvalitetan i imati odgovarajuću dokumentaciju, odgovarati opisu troškovnika i postojećim građevinskim propisima. Ukoliko izvoditelj sumnja u kvalitetu nekog materijala i smatra da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektante i nadzornog inženjera s obrazloženjem i dokumentacijom. Nakon proučenog prijedloga, odluku o primjeni materijala donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom. Jedinične cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente za potpuno dovršenje gotovog proizvoda, a u skladu sa stavkama troškovnika.
Izvođač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju projektne dokumentacije i troškovnika te pregleda i uvida na mjestu izvedbe radova. U slučaju nejasnoća izvođač treba prije davanja ponude od projektanta tražiti pojašnjenje, naknadno pozivanje na eventualno nerazumijevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta se neće uzeti u obzir. Također, prije početka izrade, obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na objektu s onima u nacrtu i troškovniku.
Prilikom nuđenja radova izvođač je dužan pregledati mjesto na kojem se izvode radovi kao i moguće pozicije za privremeno odlaganje materijala na terenu uz zgradu te smještaj eventualne mehanizacije za izvedbu radova.
Jediničnom cijenom pojedine stavke troškovnika obuhvaćeni su sljedeći radovi i aktivnosti:
- svi direktni i indirektni troškovi gradilišta i poduzeća, svi troškovi organizacije, uspostave i osiguranja gradilišta kroz cijelo vrijeme građenja uključivo troškovi noćnog čuvara (ako za to postoji potreba), te svi troškovi električne energije, grijanja i vode za potrebe gradilišta
- uzimanje potrebnih izmjera na objektu, potrebna razmjeravanja od izvedene konstrukcije, prijenos visinskih točaka i sva obilježavanja
- svi pripremni radovi i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci
- svi pomoćni i pripremni radovi na organizaciji gradilišta kao što je skladištenje materijala na terenu, privremeno odlaganje, zaštita svih do sada izvedenih radova i građevina u zoni radova
- sav osnovni i pomoćni materijal sa svim potrebnim dokazima kvalitete, dobava, izrada, doprema, sav alat, mehanizacija i uskladištenje te troškove radne snage za kompletan rad
- potrebna radna skela (osim fasadne skele) i sve potrebne HTZ mjere radnika
- transport na gradilište te svi horizontalni i vertikalni transporti do mjesta montaže
- montaža ili ugradnja sa svim potrebnim skelama, napravama, dizalicama i alatima
- sva štetu na vlastitom ili drugim radovima nastala kao posljedica nepažnje u tijeku izvedbe kao i troškove popravka iste
- izvršenje programa kontrole kvalitete sa svim potrebnim dokazima kvaliteta koji traže tehnički propisi ili posebnost konstrukcije
- svi troškovi ispitivanja materijala i postupaka
- sva zakonska dokumentaciju praćenja izvođenja - dnevnici, zapisnici kontrolnih međufaznih i faznih pregleda, atesti materijala i postupaka
- sva eventualno potrebna ispitivanja i koordinacija s ostalim izvođačima
- sva svakodnevna čišćenja gradilišta za vrijeme izvođenja radova te razvrstavanje eventualnog otpada i plansko zbrinjavanje
NAPOMENA: Ako u nekoj stavci postoji naziv proizvoda ili proizvođača materijala i/ili oprema, to ne ograničava ponuditelja (budućeg izvođača) da ponudi jednakovrijedan proizvod, sukladno opisu i tehničkim karakteristikama navedenim u toj stavci ili bolje od toga.
A | GRAĐEVINSKI I ZAVRŠNI RADOVI
1. | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA
Opći uvjeti
Radovi se izvode prema opisu stavaka troškovnika i projektnoj dokumentaciji. Ukoliko nije objašnjen način rada, Izvoditelj je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uz pridržavanje standarda za izradu kvalitetnog proizvoda. Izvoditelj je dužan pridržavati se upute projektanta u pitanjima koje se odnose na izbor pojedinih materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko nisu detaljno opisani troškovnikom. Materijal koji se koristi mora biti kvalitetan i imati odgovarajuću dokumentaciju, odgovarati opisu troškovnika i postojećim građevinskim propisima. Ukoliko izvoditelj sumnja u kvalitetu nekog materijala i smatra da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektante i nadzornog inženjera s obrazloženjem i dokumentacijom. Nakon proučenog prijedloga, odluku o primjeni materijala donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom. Jedinične cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente za potpuno dovršenje gotovog proizvoda, a u skladu sa stavkama troškovnika.
Prije početka zemljanih radova potrebno je izvršiti prethodne radove na pripremi i uređenju gradilišta tj. čišćenje terena, prilaze i organizaciju gradilišta. Pripremni radovi na uređenju gradilišta prema Planu izvođenja radova (sukladno Zakonu o zaštiti na radu i Pravilniku o zaštiti na radu za privremena i pokretna gradilišta) neće biti obračunati posebno već su obuhvaćeni jediničnim cijenama.
Opći uvjeti pripremnih radova
U prethodne i pripremne radove spada iskolčenje građevine prema geodetskom projektu ili elaboratu iskolčenja. Ispravna iskolčenja predaju se izvođaču zapisnički i od tada ih je on obavezan održavati i po potrebi obnavljati o svom trošku. Prije čišćenja terena od raslinja, odnosno započinjanja iskopa, izvođač je dužan geodetski osigurati sve točke iskolčenja, položajno i visinski, te odrediti privremene repere, položajno i visinski, radi kontrole izvedenih objekata. Nakon toga slijede radovi koji obuhvaćaju ograđivanje gradilišta, manipulativnih površina i odlagališta materijala, strojeva i opreme, a zatim osiguranje susjednih površina i prilaza za vrijeme izvođenja radova, od opasnosti gradilišta i po okolinu opasnih građevinskih i ostalih radova. Prije početka zemljanih radova, teren treba očistiti od otpada, šiblja i korova ili stabala do 10 cm promjera (ukoliko to smeta postavljanju objekta ili organizaciji gradilišta). Ovi radovi kao i radovi oko razmjeravanja terena i obilježavanja zgrade uračunati su u jedinične cijene.
Izvođač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju projektne dokumentacije i troškovnika te pregleda i uvida na mjestu izvedbe radova. U slučaju nejasnoća izvođač treba prije davanja ponude od projektanta tražiti pojašnjenje, naknadno pozivanje na eventualno nerazumijevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta se neće uzeti u obzir. Također, prije početka izrade obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na objektu s onima u nacrtu i troškovniku.
Opći uvjeti za demontaže i rušenja
Prije početka demontaže i rušenja potrebno je otpojiti i demontirati sve vrste kućnih instalacija. Pri tome je prvo potrebno izvršiti prekid opskerbe na priključnom ili mjernom mjestu u dogovoru s distributerom. Vodu zatvoriti na glavnom dovodnom ventilu u stanu ili odmah iza vodomjera. Električnu struju isključiti na glavnoj sklopki ili iskapčanjem glavnih (pancir) osigurača. Plin isključiti na glavnom ventilu kućnog priključka. Telefon isključiti u priključnom ormariču. Detaljan opis otpajanja i demontaže svih kućnih instalacija nalazi se u projektima pojedinih struka.
Napomena. gospodarenje građevinskim materijalom nastalim rušenjem, uklanjanjem ili demontažom provoditi sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19.
Građevinski materijal nastao rušenjem, uklanjanjem ili demontažom potrebno je razvrstati prema vrstama materijala (drvo, čelik, cigla, staklo, matal…), preostali materijal koji nije moguće razvrstati predstavlja otpad.
O nastalim vrstama i količinama građevinskog materijala tijekom zahvata (sekundarne sirovine, otpad…) potrebno je voditi evidenciju.
Građevinski otpad se odvozi na poznato odlagalište otpada koje je određeno i organizirano za zbrinjavanje otpada kao dijela funkcije komunalnog sustava što ima svoju ekonomsku cijenu.
Sav materijal koji se predaje na daljnje gospodarenje ovlaštenim sakupljačima sekundarnim sirovinama i/ili tvrtkama ovlaštenim za gospodarenje odgovarajućom kategorijom otpada, potrebno je predati uz ispunjeni Prateći list za odgovarajuću kategoriju otpada.
Razvrstavanje građevinskog materijala od rušanja, uklanjanja ili demontaža treba biti uključeno u jediničnu cijenu svake stavke troškovnika.
Pri utovaru i transportu materijala poduzeti mjere protiv rasipanja materijala koji se prevozi - kao što su punjenje do razine utovarnog sanduka i obavezno prekrivanje tovarnog prostora vozila ceradama.
Red. br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
1.1. | Pripremno-završni radova na organizaciji gradilišta. Izvođač je dužan organizirati gradilište sukladno Zakonu o gradnji i Zakonu o zaštiti na radu i svim podzakonskim aktima. Gradilište treba biti sigurno za rad i kretanje svih radnika i drugih osoba uključenih u proces gradnje za cijelo vrijeme trajanja radova. Također, treba biti sigurno za osobe koje se kreću u blizini gradilišta.
Organizacija obavezno uključuje slijedeće stavke: - natpisnu tablu gradilišta sukladno Zakonu o gradnji i zahtjevima institucija koje sudjeluju u financiranju izgradnje - zaštitnu ogradu gradilišta minimalno 2 m visine, koja u potpunosti onemogućava ulaz u gradilište nezaposlenim osobama - privremeni priključak struje za sve potrebe gradilišta i privremeni razvod električne instalacije s potrebnim brojem elektroormara - rasvjetu gradilišta za radove koji se izvode po mraku ili u slabo osvijetjenim prostorima - privremeni priključak vode za sve potrebe gradilišta i privremeni razvod instalacije - privremeni priključak odvodnje za sve potrebe gradilišta - WC za sve zaposlene na gradilištu - kante, kontejnere ili sl. za odvojeno prikupljanje otpada s gradilišta
Prije početka radova izvođač radova je dužan izraditi plan izvođenja radova sukladno Zakonu o zaštiti na radu.
| Način obračuna: paušal, uključuje sve potrebne radove | paušal | 1 |  | 0
Demontaža, rušenje i uklanjanje
Prije početka demontaža i rušenja potrebno je otpojiti (isključitii) priključke svih instalacija na dijelu zgrade koji se uređuje - obuhvaćeno u troškovnicima instalaterskih radova pojedinih struka.
Svaka stavka obuhvaća demontažu pojedinih dijelova zgrade, rušenje, uklanjanje, razvrstavanje materijala od rušenja, odvoz i zbrinjavanje na deponij.
Ponuditelj je prije davanja ponude obavezan izvršiti pregled postojeće zgrade i sagledati sva otežanja i mogućnosti u organizaciji rada na uklanjanju zgrade i zbrinjavanju otpada.
1.2. | Pažljiva demontaža vratnih krila i deponiranje na gradilištu do bojanja i ponovne ugradnje, te montaža | kom | 9 |  | 0
1.3. | Uklanjanje pregradnih zidića između wc kabina U cijeni zbrinjavanje materijala na deponij. | m3 | 4 |  | 0
1.4. | Demontaža drvenih mimokretnih vratnih krila na wc kabinama. U cijeni zbrinjavanje materijala na deponij. | kom | 7 |  | 0
1.5. | Uklanjanje zidnih pločica. U cijeni zbrinjavanje materijala na deponij. | m2 | 97 |  | 0
1.6. | Uklanjanje podnih pločica, zajedno sa mortom U cijeni zbrinjavanje materijala na deponij. | m2 | 36 |  | 0
1.7. | Uklanjanje parketa debljine cca 2cm i izolacijske pologe od celoteksa debljine cca 1,5 cm, zajedno sa soklom. U cijeni zbrinjavanje materijala na deponij. | m2 | 260 |  | 0
1.8. | Uklanjanje estriha debljine 5 cm u sanitarnim čvorovima. Prilikom rušenja uz pregradne zidove, potrebno je odrezati estrih uz stijenu, kako bi stijena ostala na čvrstoj podlozi. U cijeni zbrinjavanje materijala na deponij. | m3 | 1.8 |  | 0
1.9. | Uklanjanje postojeće toplinske izolacije debljine 5 cm u sanitarnim čvorovima. U cijeni zbrinjavanje materijala na deponij. | m2 | 36 |  | 0
1.10. | Razni nespecificirani radovi u ovom troškovniku koji se izvode po nalogu investitora, projektanta ili nadzora.
| NKV radnik | sat | 20 |  | 0
| KV radnik | sat | 20 |  | 0
1. | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | ZIDARSKI RADOVI
Prilikom nuđenja radova izvođač je dužan pregledati mjesto na kojem se izvode radovi kao i moguće pozicije za privremeno odlaganje materijala na terenu uz zgradu te smještaj eventualne mehanizacije za izvedbu radova.
Žbukanje Sve podloge (zid od opeke, betona, porobetona) moraju biti čiste, čvrste, suhe, nesmrznute, bez ostataka oplatnih ulja i soli od iscvjetavanja. Maksimalno odstupanje ravnine zida prema HRN DIN 18202 na 4m je ± 8mm. Dodatno žbuka treba biti ravna s maksimalnim odstupanjem od 2 mm mjereno letvom dužine 2m u bilo kojem mjestu i smjeru.
Žbukanje zidova u pogodno vrijeme i kad su zidovi i stropovi potpuno suhi. Po velikoj zimi i vrućini treba izbjegavati žbukanje, jer tada može doći do smrzavanja odnosno pucanja uslijed sušenja. Prije žbukanja treba plohe dobro očistiti i navlažiti. Spojnice moraju biti udubljene cca 1,5 cm od plohe zida. Površine žbuke moraju biti glatke i ravne bez pukotina i visova. Uglovi i završeci oštri, ravni, okomiti, vodoravni ili u pravcu označenim u nacrtima. Sudar žbuka sa svim elementima ugrađenim u zid mora biti potpuno zatvoren i fino obrađen.
Ploha žbuke ne smije prekoračiti ravnine ugrađenih okvira, doprozornika i dovratnika. Svi uglovi i sudari moraju biti oštro i ravno odrezani i pod ravnim kutem izvedeni sa prethodnom postavom originalnih metalnih kutnih i zidnih plosnih i kutnih profila na svim rubovima zida, sredini zidova te doprozornicima i natprozornicima. Također na svim spojevima zidnih i stropnih površina te armiranobetonskih površina sa površinama nekog drugog materijala (gips ploče, blokovi) postaviti staklenu alkalnootpronu armaturnu mrežicu radi sprečavanja nastajanja pukotina.
Ukupna debljina žbuke je cca. 1,5cm. Žbukanje se izvodi tvornički predgotovljenom vapneno-cementnom podložnom žbukom i predviđaju se slijedeći slojevi: - kontaktni sloj prema uputstvu proizvođača na svim betonskim površinama - žbuka debljine cca.1,5cm pripremljena prema uputstvu proizvođača, strojno nanošena sa finalnom obradom grubom na mjestima gdje se lijepe keramičke pločice, a na mjestima gdje je predviđeno bojanje žbuka je u kvaliteti gleta, filcana.
Žbukanje zidova i stropova izvoditi s vapneno-cementnom žbukom kao tip VC 40 prema uputama proizvođača, a minimalno poštivati slijedeće uvjete: Instalaterske otvore, spojeve različitih materijala kao i nestabilne podloge obavezno rabicirati pocinčanim punktiranim rabic pletivom (25 x 25 x 0,9) ili staklenom mrežicom. Prije početka radova postaviti kutne profile. Glatke i neupojne betonske podloge obraditi cementnim špricom najmanje dan prije nanošenja VC 40. VC 40 nanositi ručno ili strojno, na zid od opeke obrađen predšpricom (rijetka konzistencija) ili na zid od betona obrađen cementnim špricom, u debljini do 20 mm u jednom sloju i izravnati aluminijskom H letvom. Nakon djelomičnog očvršćivanja, u pravilu drugi dan, VC 40 navlažiti vodom, po potrebi nanijeti novi sloj žbuke rjeđe konzistencije i zafilcati grubom i finom spužvastim gleterom, osim na zidovima za keramičarske radove gdje se ostavlja grublja tekstura. Prije završnih radova žbuka mora biti stara najmanje 3-4 tjedna. Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.
Cementni estrih (vezani i plivajući) Za izradu estriha sve podloge moraju biti čiste, čvrste, suhe, nesmrznute, nosive. Plohe veće od 30 m2 dilatirati na plohe sa stranicama omjera maksimalno 2:1. Uz zidove, položiti rubne „ethafoam“ trake debljine cca 0,5 ili 1cm. Kod izvođenja vezanog estriha za industrijsku namjenu nosiva AB ploča mora biti klase čvrstoće minimalno C25/30. Ravnost gotove površine estriha izraditi prema normi HRN DIN 18202 :1997 tablica 3 red 4 – podna ploča s povećanim zahtjevima. Minimalna debljina estriha je 3cm za vezani estrih, 4 cm za plivajući estrih i minimalno 4 cm iznad cijevi kod podnog grijanja. PRIPREMA PODLOGE: - za vezani estrih podlogu dobro navlažiti vodom ili impregnirati - za plivajući estrih postaviti odgovarajući toplinski i/ili zvučni izolator (debljina izolacijskog sloja mora odgovarati važećim propisima o toplinskoj i zvučnoj zaštiti) na koji se postavlja polietilenska folija minimalne debljine 0,2mm. Instalacijske okomite cijevi omotati trakama od toplinsko izolacijskih materijala kako bi se izbjegli zvučni mostovi. - za estrih iznad podnog grijanja predvidjeti radne razdjelnice u području pragova.
Cementni estrih nanositi na podlogu (na kojoj su prethodno izvedene vodilice od istog materijala za određivanje potrebnih visina) u željenoj debljini, izravnati letvom i zagladiti gladilicom za glazure ili strojno. Neposredno nakon ugradnje obrađenu površinu zaštititi od brzog sušenja, propuha, direktnog izlaganja suncu i mrazu. Nekoliko sati nakon ugradnje površina se njeguje (lagano vlaženje, prekrivanje folijom ili premazivanje sredstvima za zaštitu svježeg betona). Završne podne obloge polagati na osušeni cementni estrih nakon minimalno 28 dana. Prije polaganja podnih obloga kontrolirati zaostalu građevinsku vlagu. Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.
Razni graditeljski radovi Sve ugradbe izvesti točno po propisima i na mjestu označenom po projektu, a u vezi opisa pojedine stavke. Kod ugradbe doprozornika uključena je ugradba prozorskih klupčica, kutija za eslinger rolete, kutija za opruge kod eslingera, kutija za flos roletu i sl., dakle sve što ide uz doprozornik. Ovo se analogno odnosi i na druge ugradbe. Kod stavaka, gdje je uz ugradbu označena i dobava, istu treba uključiti, a također i eventualnu izradu pojedinih elemenata, koji se izvode na gradilištu i ugrađuju montažno. U cijenu treba uračunati svu zidarsku pripomoć obrtnicima, instalaterima, nošenje izuzetno teških predmeta, pripomoć kod raznih ugradbi, te materijal za ugradbu.
Red. br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
2.1. | Ručno žbukanje zidova tvornički predgotovljenom vapneno-cementnom podložnom žbukom za unutarnje radove tip kao VC 40.
U jediničnu cijenu uključene su sve potrebne predradnje na pripremi zidova (čišćenje, izravnavanja, manja krpanja, zatvaranja fuga i sl.), sva potrebna radna skela kao i kompletan rad i materijal do potpune gotovosti u skladu sa ovdje navedenim uvjetima i pravilima struke.
| Način obračuna: po m2 stvarno ožbukane površine zidova uz odbijanje otvora na način naveden u posebnim uvjetima za radove žbukanja | m2 | 15 |  | 0
2,2, | Poravnanje postojećeg estriha nakon uklanjanja podne obloge reparaturnim mortom ili masom za izravnavanje prosječne debljine sloja 10 mm. U jedničnu cijenu uključeno čišćenje i impregniranje podloge. Prije izvođenja potrebno je utvrditi postojeću ravnost podova i potrebnu debljinu mase za niveliranje. Veće neravnine i spojeve sa drugim podovima izvesti reparaturnim mortom.
| Način obračuna: po m2 tlocrtne površine, prosječne debljine 10mm | m2 | 260 |  | 0
2.3 | Izrada plivajućeg cementnog estriha d=5 cm Dobava materijala te izrada plivajućeg cementnog estriha (glazure) debljine 5cm armiranog polipropilenskim mikrovlaknima za glazure. Estrih se polaže na sloj PE folije 0,2 mm ispod koje se polažu slojevi toplinske i zvučne izolacije. PE foliju položiti tako da preklopi iznose minimalno 10 cm, dilatiran od obodnih zidova trakom EPS-a debljine 1cm.
U jediničnu cijenu uključene su sve potrebne predradnje na pripremi podloge, čišćenje, manja krpanja, razdjelnu PE foliju d=0,2mm, razdjelnu bočnu traku (polistiren) i odstranjivanje viška trake nakon očvršćivanja glazure, PP vlakna, zapunjavanje kamenom vunom oko podnih instalacija kao i sav ostali potreban materijal i kompletan rad do potpune gotovosti estriha prema ovdje navedenim uvjetima i pravilima struke.
Način obračuna: po m2 stvarno izvedene površine cementnog estriha.
| estrih d=5cm | m2 | 36 |  | 0
2.4 | Režijski sati. Pripomoć zidara i radnika za sve radove koji nisu specifcirani troškovnikom. Obračun isključivo prema upisu u građevinski dnevnik uz odobrenje nadzornog inženjera.
Način obračuna: po satu rada
| zidar (VKV) | h | 40 |  | 0
| radnik (NKV) | h | 40 |  | 0
2. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | IZOLATERSKI RADOVI
Izvođač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju projektne dokumentacije i troškovnika te pregleda i uvida na mjestu izvedbe radova. U slučaju nejasnoća izvođač treba prije davanja ponude od projektanta tražiti pojašnjenje, naknadno pozivanje na eventualno nerazumijevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta se neće uzeti u obzir. Također, prije početka izrade obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na objektu s onima u nacrtu i troškovniku.
Svi izolaterski radovi moraju se izvesti u skladu sa uputama proizvođača, solidno i stručno u skladu s programom kontrole i kvalitete propisanom glavnom projektu predmetne građevine.
Svi upotrebljeni materijali za izvedbu izolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HRN
Hidroizolacije na bazi bitumena izvode se kao premazi i kao premazi sa izolacionim trakama (ljepenkama). Izolacionu ljepenku i ostale vrste izolacionih traka i ploča treba rezati ravno i pravokutno. Zaderani i krpani komadi ne smiju se ugrađivati. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm široki i lijepljeni bitumenom - hladnom bitumenskom masom, vrućom bitumenskom izolacionom masom ili varenjem ljepenki. Kod polaganja dvaju ili više slojeva izolacionih traka ili ploča preklopi ne smiju ležati jedan na drugom, već moraju biti pomaknuti. Kod horizontalne hidroizolacije zidova ispod zidanih zidova, ljepenka treba na svaku stranu zida imati prehvat od 10 cm, koji treba spojiti sa horizontalnom izolacijom podova. Površine na koje se polaže izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, očišćene od prašine i nečistoće i dovoljno glatke. Izolacija treba prilegnuti na površinu ravno, bez nabora i mjehura. Prijelaz horizontalne na vertikalu hidroizolaciju izvesti preko „holkera“ iz morta. Posebnu pažnju obratiti na zaštitu od požara kod rada sa vrućim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena. U slučaju požara gasiti pijeskom ili pjenom. Gašenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena.
Hidroizolacije polimernim sintetskim trakama - PVC membrane. Izvode se u trakama, prema uputama odabranog proizvođača: slobodno položene ili mehanički učvršćene s preklopima i zavarivanjem vrućim zrakom. Površina na koju se polažu izolacijske trake mora biti očišćena i suha, maksimalne vlage koju propisuje proizvođač. Preklopi lijepljeni (elastomeri) ili zavareni vrućim zrakom (termoplasti). Svi detalji spojeva, preklopa, fazonski komadi, mehanička spojna sredstva moraju se ugrađivati uz striktno pridržavanje uputa odabranog proizvođača.
Red. br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
3.1. | Popravak horizontalne hidroizolacije podne ploče
Dobava i ugradnja horizontalne hidroizolacije na betonskoj podlozi podne ploče prizemlja, izvodi se s preklopom od 10cm. Izvode se slojevi:
- resitol- prednamaz se nanosi na očišćenu i suhu betonsku podlogu - bit.traka tipa V-4 s uloškom staklenog voala težine 200 gr/m2, slobodno položena, vareni spojevi;
- bit. traka tipa V-4 s uloškom staklenog voala težine 200 gr/m2, položena varenjem 100% na prethodni sloj;
- zaštita od 2 sloja PE folije deb. po 0,2 mm svaki, slobodno položene;
Način obračuna: po m2 stvarno izolirane površine
| hidroizolacija - na više pozicija razbijene podne ploče | m2 | 10 |  | 0
3.2 | Toplinska izolacija poda materijalom od EPSa 100 kPa, debljine 5 cm
U jediničnu cijenu uključene su i sve potrebne predradnje na pripremi podloge, čišćenje, kao i sav ostali potreban materijal i kompletan rad do potpune gotovosti sustava izolacije prema ovdje navedenim uvjetima i pravilima struke.
Način obračuna: po m2 stvarno izolirane površine
| EPS 100, kPa , debljine 5 cm | m2 | 36 |  | 0
3.3. | Hidroizolacija sanitarnog čvora
Hidroizolacija poda sanitarnih čvorova i zidova tuš kabina. Izvodi se od dvokomponentne polimerne hidroizolacije na bazi cementa. Radove izvesti po uputi proizvođaća. Hidroizolacija se podiže na zidove cca 160 cm od poda. Na HI postavlja se ljepilo i keramika.
| Način obračuna: po m2 stvarno izolirane površine | m2 | 36 |  | 0
| Kutna brtvena traka | m1 | 48 |  | 0
3. | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | GIPSKARTONSKI I SUHOMONTAŽNI RADOVI
Gipsarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima struke.
Gipsarski radovi obuhvaćaju izradu laganih montažnih i montažno-demontažnih stropova, izradu pregradnih stijena i plivajućih podova od građevinskih ploča kojima je glavna komponenta gips. Gips kartonske ploče sastoje se od gipsa debljine 9, 12.5, 15 mm, obostrano zaštićenog/armiranog kartonom.
Izvode se kao: - standardne (GK) – za suhe prostore - vlagootporne (GKI) – za vlažne prostore - vatrootporne (GKF) – za obloge kamina i formiranje vatrobranih zidova.
U cijenu gipsarskih radova ulazi i fugiranje i gletanje. GK ploče po završetku radova moraju biti potpuno spremne za ličenje bez potrebe za ličilačkom pripremom zida. Vezu sa žbukom potrebno je obraditi posebnim elastičnim kitovima da se spriječi pucanje. Obračun prema površini i opsegu ako se radi o spoju sa žbukom ili bilo kojim različitim aterijalom.
Sve stavke obuhvaćaju nabavu, dopremu i montažu, sve prema uputama proizvođača, sve pripremljeno za bojanje ili polaganje keramike, također je uključena nabava i montaža ojačanih UA profila na piziciji svih unutarnjih vratiju, prozora i stijena te tipskih nosača za umivaonike, pisoare i tuš slavine, osim za tipske nosače koji su specificirani u troškovniku hidrotehničkih instalacija (wc-školjka i vodokotlič...). Sve radove po odabranom specifičnom proizvođaču treba izvesti po detaljima i tehnološkom rješenju istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata.
Izvoditelj zidova/stropova mora tijekom izrade radioničke dokumentacije kao i montažer kod montaže biti u uskom kontaktu s isporučiteljima i izvoditeljima elektroinstalacija jake i slabe struje i ostalih instalacija i sistema koji se ugrađuju u sklopu zidova/stropa, jer svi ti elementi čine sastavni dio čija rješenja koordinira i kontrolira montažer zidova/stropa, a što je sve uključeno u jediničnu cijenu.
Potkonstrukcija zidova/stropa mora biti izvedena isključivo od nehrđajućih materijala materijala (za što izvoditelj treba osigurati certifikat), pravilno dimenzionirana i izvedena.
Jediničnom cijenom izvedbe treba obuhvatiti dobavu i ugradbu elemenata zidova/stropa, slaganje elemenata u cjelinu, kompletnu nosivu konstrukciju, sve pripadne sidrene elemente i detalje, brtvljenja i kitanja rubova i spojeva, izvedbu rubnih detalja uz bočne vertikalne i horizontalne plohe, kao i obradu oko eventualno ugrađenih elemenata instalacija. Sve navedeno treba izvesti isključivo u skladu s tehnologijom proizvoditelja zidova/stropa. Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.samo materijale i alate koji su tehnologijom predviđeni.
Radove treba izvesti u svezi odredbi HRN B.C1.045.
NAPOMENA: opisi i oznake materijala i sustava suhomontažne gradnje korišteni su od proizvođača Knauf, ali je moguće ponuditi jednakovrijedne proizvode kao Rigips, Placo, Siniat i drugi.
Red. br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
4.1. | Gipskartonska obloga zidova - parapet u kojem se nalaze ugradbeni nosači sanitarija dječji wc
Dobava potrebnog materijala i izrada gips-kartonskih obloga pločama GKBI 2x12,5mm na podkonstrukciji od profila kao Knauf, ispunom sa 10 cm mineralne vune ili jednakovrijedan proizvod ukupne debljine obloge do 15 cm.
Spojeve pregradnih zidova s bočnim, podnim i stropnim građevnim elementima potrebno je radi zvučne izolacije zabrtviti obostrano s brtvenim kitom (dva reda materijala). Svi spojevi bandažirani staklenom mrežicom, a sve površine gletane u standardu Q2 prema DIN‐u uz prethodnu impregnaciju, obradu spojeva.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti u skladu sa ovdje navedenim uvjetima i pravilima struke.
Način obračuna: po m2 stvarno izvedenog zida
| Obloga sa "zelenim" GKBI pločama u mokrim čvorovima | m2 | 21 |  | 0
| Krpanje otvora u GK zidovima i oblogama, obračun po m2 zatvorenog otvora, uključene GK ploče, podkonstrukcija, spojevi gletani i pripremljeno za bojanje ili postavu pločica | m2 | 5 |  | 0
4.2. | Revizijska vratašca u GK stropu ili zidu.
Dobava i ugradnja vratašca revizijskih otvora s nevidljivim šarkama i zatvaračkim mehanizmom, s brtvenom gumom i osiguračem protiv ispadanja; s ugrađenom gipskartonskom pločom sistem sa GK pločom 12,5 mm. Ugradnja u oblogu zida ili strop. Obračun po komadu ugrađenih revizijskih otvora.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti u skladu sa ovdje navedenim uvjetima i pravilima struke.
Način obračuna: po kom ugrađenih vratašca
a | Vratašca veličine 30x30cm | kom | 3 |  | 0
b | Vratašca veličine 40x40cm | kom | 3 |  | 0
4. | GIPSKARTONSKI I SUHOMONTAŽNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
5. | UNUTARNJA GRAĐEVINSKA STOLARIJA
OPĆI OPIS: Stolarske radove valja nuditi prema opisu stavaka u troškovniku, a izvoditi po uzancama zanata iz kvalitetnog materijala.
Općenito :
Prije radioničke izrade stolarskih elemenata izvoditelj radova mora, prema shemama iz tehničke dokumentacije, izraditi radioničke nacrte i ugradbene detalje, te na njih dobiti suglasnost projektanta.
Ponuđena cijena uključuje kompletno izrađenu i ugrađenu stavku s okovom, ostakljenjem i termolakiranjem.
Prije izrade stavaka, kao i ustakljenja, obvezno provjeriti sve mjere i količine u naravi
Red. br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
5.1. | Pregrade u sanitarijama od compact ploča
Compact ploče su industrijski proizvod od tvrdo prešanog matrijala (sadrže smolu kao vezivo) završno presvučene s laminatom, otporne na udarce, vlagu i upijanje vode.
Boja compact ploča prema odabiru projektanta i investitora.
Kabine u dječjim sanitarnim čvorovima.
Ukupna visina pregrada je 100cm, a panel kabine podignut je od poda za 10cm. Svaka kabina ima vrata veličine 60x90cm.Paneli kabina učvršuju se spojnim elementima u zid . Na pod se oslanjau preko nožica.
U cijenu uključiti sav potreban spojni materijal, okove i kvake za vrata, zaštitu za "pričepljenje" prstiju i sve potrebno za puni funkcionalnost.
| Način obračuna: po m2 panela, sa svim elementima, uključena i vrata, svi okovi, nogice, pričvrsni elementi | m2 | 20 |  | 0
5.2 | Popravak postojećih dovratnika drvenih vrata Izvodi se zbog oštećenja donjih dijelova dovratnika uslijed djelovanja vlage. Potrebno je odrezati dio štoka u visini cca 10-20 cm, izraditi i ugraditi novi dio dovratnika visine 10-20 cmi, spojiti stolarskim vezom sa nastavkom. Pripremiti za bojanje koje je obračunato u posebnoj stavci. Obračun po komadu izrezanog dovratnika visine 10-20 cm. | kom | 10 |  | 0
5. | UNUTARNJA GRAĐEVINSKA STOLARIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
6. | KERAMIČARSKI RADOVI
Izvođač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju projektne dokumentacije i troškovnika te pregleda i uvida na mjestu izvedbe radova. U slučaju nejasnoća izvođač treba prije davanja ponude od projektanta tražiti pojašnjenje, naknadno pozivanje na eventualno nerazumijevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta se neće uzeti u obzir. Također, prije početka izrade obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na objektu s onima u nacrtu i troškovniku.
Prilikom nuđenja radova izvođač je dužan pregledati mjesto na kojem se izvode radovi kao i moguće pozicije za privremeno odlaganje materijala na terenu uz zgradu te smještaj eventualne mehanizacije za izvedbu radova.
Red. br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
6.1. | Keramičke pločice na podu. Dobava i dostava potrebnog materijala te izrada i ugradnja podnog opločenja podnom protukliznom keramikom, dimenzija 30x30 cm. Polaganje na način da se susjedne pločice spajaju jedna do druge u kvadratnom rasteru.
Odabir tona podne pločice u dogovoru sa projektantom i investitorom. Keramika se lijepi u fleksibilno ljepilo na bazi cementa i fugira masom istog proizvođača u tonu pločice, a prema preporuci proizvođača u debljini od 2mm. Boja mase za reške prema izboru projektanta na prezentirane uzorke odnosno ton kartu. U ponuđenu cijenu uključiti vrijednost materijala keremičke pločice do 25 EUR/m2 (bez PDV-a).
Izvođač je dužan prije narudžbe provjeriti građevinske mjere za postavu pločice, a radi kontrole potrebne količine te obračunati rezervu za otpad radi rezanja. Potrebno je izvoditi dilataciju spoja keramičkih pločica na mjestu dilatacije estriha al. profilima. Dilatacije je potrebno ispuniti dilatacijskom trakom ‐ trajnoelastičnom silikonskom brtvom uz prethodno nanošenje primera. U rešku dilatacije potrebno je ugraditi moltopren traku.
Sve vidljive "otvorene" uglove izvesti s kutnim Al-profilima, kako se nibi vidjelo čelo (rub) pločice.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sve navedeno u ovoj stavci, potreban rad i materijal do potpune gotovosti u skladu sa ovdje navedenim uvjetima i pravilima struke.
Način obračuna: po m2 opločenog poda i m' opločenog sokla
Predviđa se opločenje poda sanitarnih čvorova
| Opločenje poda | m2 | 36 |  | 0
6.2 | Keramičke pločice na zidu
Opis stavke kao i st. 16.2. samo polaganje keramičkih pločica na zidove.
Predviđa se opločenje zidova sanitarija
a | Opločenje zidova | m2 | 66 |  | 0
b | Kutni PVC profil | m' | 30 |  | 0
6. | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
7. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
Red. br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
7.1 | Laminatna podna obloga
Dobava materijala i izvedba završnog poda od laminata debljine 12 mm, klase 33 AC5
Laminat se postavlja na podlogu termo i zvučne izolacije debljine min 3mm
Izvođač je dužan osigurati i sve ostale uvjete za kvalitetnu izvedbu poda, kao što je temperatura zraka u prostoru, temperatura podloge, vlažnost zraka i podloge i sl. Izvođač je dužan dostaviti 3 uzorka laminata invetitoru i projektantu na odabir. U ponuđenu cijenu uključiti vrijednost materijala laminata do 25 EUR/m2 (bez PDV-a).
Na "sudaru" s keramikom ili drugom vrstom poda predvidjeti ugradnju prijelaznih profila, a površine dilatirati dilatacijskim lajsnama. Površine koje je potrebno dilatirati određuje proizvođač poda.
Način obračuna: po m2 izvedenog poda i m' sokla
a | Laminatni pod sa podlogom | m2 | 260 |  | 0
b | Sokl visine 5 cm | m' | 260 |  | 0
c | Dilatacijske i prijelazne lajsne | m' | 31 |  | 0
7. | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
8. | LIČILAČKI RADOVI
Izvođač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju projektne dokumentacije i troškovnika te pregleda i uvida na mjestu izvedbe radova. U slučaju nejasnoća izvođač treba prije davanja ponude od projektanta tražiti pojašnjenje, naknadno pozivanje na eventualno nerazumijevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta se neće uzeti u obzir. Također, prije početka izrade obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na objektu s onima u nacrtu i troškovniku.
Red. br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
8.1. | Bojanje zidova i stropova disperzivnom bojom.
Dobava materijala i bojanje zidova, što uključuje premazivanje primerom (grund), tri puta bojanje te akriliranje (prije završnog sloja boje) svih spojeva zid-zid i zid-strop, kao i oko svi stolarskih stavki, klupčica, keramike, rešetki, rasvjetnih tijela, završnih lajsni podova, sokla ili sl.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti u skladu sa ovdje navedenim uvjetima i pravilima struke.
a | - gipskartonski zidovi | m2 | 514 |  | 0
b | gipskartonski stropovi | m2 | 295 |  | 0
8.2. | Bojanje cijevi radijatorskog grijanja u bijelu boju
| Uklanjanje postojeće boje, bojanje temeljnim i završnim lakom otpornim na visoke temperature | m1 | 240 |  | 0
8.3. | Bojanje postojećih unutrašnji drvenih ostakljenih stijena sa fiksnim prozorima i zaokretnim vratima. Stijene između: predsoblje-garderobe, garderobe -sanitarni čvorovi , garderoba- soba za boravak Uključeno uklanjanje postojeće boje, kitanje, brušenje, bojanje temeljnom bojom i završnom bojom za drvo, kitanje spoja sa staklom. Obračun po komadu stijene, obostrano.
a | prozor 105/160 cm - uključene obje strane | kom | 21 |  | 0
b | vrata 100-105/280 cm - uključene obje strane | kom | 9 |  | 0
8. | LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
9. | RAZNI ZAVRŠNI RADOVI
Red. br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
9.1. | Višekratno čišćenje gradilišta za vrijeme izvođenja radova. Izvršiti prema potrebi u dogovoru s nadzornim inženjerom. U cijenu uračunati i odvoz materijala na gradski deponij kao i trošak pristojbe za gradsju deponij.
| Površina je cca 300 m² tlocrtno (točne dimenzije svih prostorija i vanjskih površina su vidljive iz nacrta. | paušal | 1 |  | 0
9.2. | Završno čišćenje svih prostorija (izvesti prije predaje zgrade investitoru).
Za čišćenje su npr.: svi podovi uključujući i sokl lajsne, stolarija (unutarnja i vanjska), klupčice (unutarnje i vanjske), sanitarije, (mješalice, kade, umivaonici, WC-šlkoljke), radijatori, bojleri, šalteri, utičnice, rasvjetna tijela, ker. obloge zidova i podova i sve ostalo tako da zgrada bude očišćena iznutra i izvana.
Čišćenje uključuje i vanjske površine oko zgrade. Sakupljanje ostataka od gradnje, otpada i smeća, metenje i pranje vanjskih opločenih površina, grabljanje zelenih površina, odvoz sveg otpada i smeća i zbrinjavanje.
| Površina je cca 300 m² tlocrtno (točne dimenzije svih prostorija i vanjskih površina su vidljive iz nacrta. | paušal | 1 |  | 0
9. | RAZNI ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKI I ZAVRŠNI RADOVI
1. | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
2. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
3. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
4. | GIPSKARTONSKI I SUHOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
5. | UNUTARNJA GRAĐEVINSKA STOLARIJA |  |  |  | 0
6. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
7. | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
8. | LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
9. | RAZNI ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
A | GRAĐEVINSKI I ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## B)VIO
B | VODOVOD I ODVODNJA
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
Izvođač je dužan proučiti kompletnu projektnu dokumentaciju, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi.
Sve radove izvesti prema opisu pojedinih stavaka troškovnika i uvodnih općih opisa pojedinih grupa radova. Svaka grupa radova u troškovniku ima svoje opće uvjete koji SU SASTAVNI DIO SVAKE POJEDINE STAVKE. Sve što je navedeno u njima, a nije u pojedinačnom opisu stavke smatra se uključenim u jediničnu cijenu.
Izvođač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju projektne dokumentacije i troškovnika te pregleda i uvida na mjestu izvedbe radova. U slučaju nejasnoća izvođač treba prije davanja ponude od projektanta tražiti pojašnjenje, naknadno pozivanje na eventualno nerazumijevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta se neće uzeti u obzir. Također, prije početka izrade obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na objektu s onima u nacrtu i troškovniku.
Kompletan rad i materijal mora u svemu odgovarati važećim tehničkim propisima za pojedine vrste radova i hrvatskim normama tj. propisanim tehničkim svojstvima, ocjenama sukladnosti i dokazima uporabljivosti građevnih proizvoda (prema Zakonu o građevnim proizvodima NN 76/13 i 30/14).
Izvoditelj radova dužan je prije početka radova prekontrolirati kote postojećeg terena u odnosu na projektirano stanje kao i relativnu +/- 0,00 kotu. Posebnu pozornost obratiti na mikrolokacije uklopa u postojeće prometne i zelene površine te na postojeće instalacije.
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekata i stanja na gradilištu izvoditelj radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta te zatražiti objašnjenja i daljnje upute za rad.
Sve mjere u planovima provjeriti u naravi. Svu kontrolu vršiti bez posebne naplate.
Sve radove izvesti od materijala propisane kvalitete prema nacrtima, opisu, detaljima, pismenim i usmenim dogovorima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima i materijalima trebaju se ukloniti na račun počinitelja.
Svi nekvalitetni radovi i materijali moraju se otkloniti i zamijeniti ispravnima bez bilo kakove obveze za odštetu od strane investitora.
Ako opis koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta: naknadni se prigovori neće uvažiti.
Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom.
Jedinična cijena sadrži sve nabrojeno kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj način vrši i obračun istih. Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku.
Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor traži prije početka radova uzorke, te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.
U slučaju da izvoditelj predlaže druga projektantska rješenja, dužan je izraditi dokumentaciju (tekstualnu i grafičku) i dati je na odobrenje projektantu, nadzornom inženjeru i investitoru. Za sve specijalističke radove izvoditelj je dužan izraditi radioničke nacrte i predočiti ih projektantu i nadzornom inženjeru radi ovjere prije početka radova. Istu dokumentaciju izvođač izrađuje o svom trošku.
MATERIJAL Pod tim nazivom se podrazumijeva cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog materijala i sl. U cijenu materijala uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od unošenja (prebacivanje, zaštita i sl.), kao i davanje potrebnih uzoraka.
RAD U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni tako i pomoćni, te sav unutarnji transport kao i čišćenje prostora u tijeku radova te odvoz šute i viška materijala s gradilišta. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i sl.
ZIMSKI I LJETNI RAD Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvoditelju priznavati na ime naknade, već sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime građevina se mora zaštititi. Svi eventualno smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovno bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature, pri kojoj je dozvoljen određeni rad, a investitor ipak traži da se radovi izvode, izvoditelj ima pravo računati naknadu po važećoj normi ali u tom slučaju izvoditelj snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu izvedenih radova. To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature. Ukoliko dođe do kašnjenja u dinamici krivnjom izvoditelja, dodatne troškove pri radu na niskim temperaturama snosi izvoditelj.
NAKNADNI RADOVI Za naknadne radove čiji opisi se ne nalaze u troškovniku, a koji se moraju izvesti po nalogu nadzornog inženjera, obračun se vrši po stvarnim troškovima rada i materijala. Za naknadne radove čiji se opisi nalaze u ugovornom troškovniku primjenjivati će se ugovorne jedinične cijene. Sva odstupanja stvarno izvedenih količina u odnosu na količine predviđene projektantskim troškovima (+ ili -) obračunati će se prema stvarno izvršenim radovima što će se sporazumno rješiti između predstavnika izvođača i nadzornog inženjera odnosno investitora.
Opći uvjeti za izvođenje instalacija vodovoda i odvodnje
Ukoliko izvođač ne ugradi materijal propisane i dogovorene vrste i dimenzija, tada izvođač mora na poziv nadzornog inženjera ukloniti sve nedostatke i zamijeniti ih sa propisanim. Različite vrste materijala koje se uslijed elektrolitskih pojava međusobno zavaruju ne smiju se direktno dodirivati, već se za spoj moraju upotrijebiti međukomadi sa neutralnim djelovanjem. Sva učvršćenja-zavješenja i međusobna spajanja cjevovoda, izolacije i sl. imaju biti kvalitetno izvedeni. Cjevi vodovodne mreže u prostorima mogućeg smrzavanja, potrebno je odgovarajuće izolirati a po potrebi grijati elektro grijačima prema elektro-projektu.
Zatvaranju rovova usjeka i izrada izolacije pristupiti nakon uspješno provedene tlačne probe.
Sanitarne predmete i uređaje dobaviti i montirati prema ugovornom troškovniku.
Svako izljevno mjesto mora imati svoj zaporni ventil radi mogućnosti isključenja izljeva prilikom reparatura ili popravka.
Prije izrade instalacija i montaže sanitarnih predmeta, izvođač treba dati na uvid investitoru sve predmete, armature, uzorke cijevi i sl., i tek nakon dobivene suglasnosti iste ugraditi.
Za sve ostalo držati se propisa i normi o izvođenju radova na instalacijama vodovoda kanalizacije.
Skreće se pažnja izvođaču radova da za vrijeme realizacije objekta ne upuštaju otpadne vode od pranja u odvodnju (kao što su npr. pranje četki, cem. mlijeko, boje i sl.), jer će troškove sanacije i popravak snositi sam. Svi odvodi za vrijeme radova na kanalizaciji moraju biti začepljeni, kako nebi došlo u nekontroliranog ulaska smeća ili otpada u cijevi, s posljedicama kasnijeg začepljenja.
Napomena:
Izvođač radova prije izrade ponude treba dobro pregledati tehničku dokumentaciju, upoznati se sa postojećim stanjem na terenu, te eventualno zatražiti sva potrebna objašnjenja od projektanta i investitora, kako bi ponuda bila realna. U tom smislu ponudbene stavke iz ovog troškovnika moraju sadržavati sve dobave materijala sa točno određenim tipovima i vrstom opreme, cijevi, izolacijom cijevi, potrebnim atestima i sl, kao i sve potrebne transporte, prijenos po gradilištu, te ugradnju do finalnog proizvoda, i to tako da su od ponuđača radova provjerene sve troškovničke količine i prema potrebi korigirane. Izvođač radova dužan je pridržavati se svih uvjeta iz ovog projekta, kao i važećih građevinskih propisa i normi na izvođenju instalacija vodovoda i kanalizacije. Sastavni dio ovog troškovnika su svi crteži, opisi i kompletan tekstualni dio elaborata na kojeg su ishođene pozitivne i konačne suglasnosti komunalnih organizacija, te izdata građevinska dozvola.
Samovoljno mijenjanje projekta, ugovorene opreme i materijala, nije dozvoljen bez odobrenja investitora-nadzora, upisom u građevinski dnevnik.
Izvedbu priključaka na javnu infrastrukturu, izvođač radova treba nuditi i izvoditi dogovoru s nadležnom komunalnom organizacijom, sukladno kanačnoj suglasnosti na elaborat, a sve prema dogovoru s investitorom, s jasnom ponuđenom varijantom i cijenom, a eventualne promjene obavezno evidentirati upisom u građevinski dnevnik.
Prije izvođenja vodomjernog okna, mikrolokaciju i dimenzije okna u konačnoj varijanti odrediti-utvrditi sa službenim predstavnikom javnog vodovoda na licu mjesta (na gradilištu), upisom u građevinski dnevnik.
Uz sve stavke iskopa i polaganja cjevovoda obavazna je geodetska kontrola, kao geodetska kontrola mjesta priključenja na javnu infrastrukturu. Geodetsku izmjeru-kontrolu obavljati prije izvedbe temeljne kanalizacije, a eventualne korekcije provesti s nadzorom upisom u građ. dnevnik.
Isto tako, prilikom izrade ponude, ponuditelj mora navesti sve tipove cijevi, izolacija, armature i opreme, koja je predmet njegove ponude s odgovarajućim atestima o kvaliteti cijevi, spojeva, izolacije i sl, kako nebi došlo do nesporazuma. Cijevi, spojevi cijevi-fitinzi i izolacija cijevi, moraju biti takve kvalitete da osiguravaju besprekorno funkcioniranje instalacija bez šumova, curenje i pucanje spojeva, te smrzavanja i sl.
Tankostjene kanalizacione cijevi i cijevi sumnjive kvalitete bez odgovarajuće atestne dokumentacije zabranjeno je ugrađivati u sistem vodoopskrbe i odvodnje.
Križanja cijevi vođenih kroz slojeve podova, potrebno je izvoditi odgovarajućim zaobilaznicama.
Posebno je važno, da su sve instalacije vođene po šlicevima, vert. šahtovima i podovima (iznad a.b. konstrukcije) katova, te ispod stropova, dobro pričvršćene i zaštićene od oštećenja za vrijeme građevinskih radova, te kvalitetno izolirane. Cijevi u prostorima mogućeg smrzavanja, osim toplinske izolacije, izolaciju zaštititi alu. limom i grijati elektro-grijačima prema elektro-projektu-vidi elektro projekt. Cijevi, spojevi i izolacija ne smiju biti izgažene ili oštećene prilikom izvedbe slojeva podova. Isto vrijedi za sanitarne predmete.
Za sve ostalo izvođač radova dužan je pridržavati se uvjeta iz projekta na kojeg je ishođena građevinska dozvola, kao i važećih građevinskih propisa i normi na izvođenju instalacija vodovoda i kanalizacije.
Priključke objekta na javnu vodoopskrbu i odvodnju, mogu izvoditi samo nadležne komunalne organizacije, ili izvođač instalacija u dogovoru s njima. Samovoljno priključivanje objekta na javni sistem vodoopskrbe i odvodnje, izvan građevinske dozvole i uvjeta nadležnih komunalnih organizacija, nije dozvoljen.
Instalacije vodoopskrbe i odvodnje mogu izvoditi samo ovlaštene osobe i firme, uz obavezan stručni nadzor. U protivnom svu nastalu štetu snosi onaj tko je angažirao nestručnog izvođača.
U cijene, bez posebne nadoplate je uključeno čišćenje gradilišta za vrijeme i nakon završetka svih radova na polaganju vodovoda i kanalizacije, a sastoji se u sakupljanju i odvozu na deponij svega otpadnog materijala.
Red. br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
Napomena: u ovom troškovniku su uključene i količine svih radova na izvedbi priključka na vodovod i odvodnju.
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI I DEMONTAŽE
1. | Demontaža postojeće instalacije
Demontaža dijela postojeće instalacije koji se stavlja van funkcije.
Odnosi se na 3 postojeća sanitarna čvora
Demontaža vodovodne i odvodne instalacije.
U cijeni zbrinjavanje otpadnog materijala na deponij.
| Obračun po m' demontirane instalacije. | m' | 50 |  | 0
2 | Demontaža postojeće sanitarne opreme i galaterije
U cijeni zbrinjavanje otpadnog materijala na deponij.
a | - wc školjka sa vodokotlićem | kom | 7 |  | 0
b | - umivaonik sa sifonom i mješalicom | kom | 7 |  | 0
c | - tuš kada sa mješalicom | kom | 1 |  | 0
d | - ogledala | kom | 7 |  | 0
e | - dozatori tekućeg sapuna - sačuvati zbog ponovne ugradnje | kom | 7 |  | 0
f | - držač role papira za brisanje ruku - sačuvati zbog ponovne ugradnje | kom | 3 |  | 0
g | - držač wc papira - sačuvati zbog ponovne ugradnje | kom | 7 |  | 0
3. | Izrada usjeka u gipskartonskim zidovima za izvedbu nove instalacije vodovoda i odvodnje.
Način obračuna: po m' izvedenog usjeka.
Izrada usjeka u gipskartonskom zidu
U cijeni zbrinjavanje otpadnog materijala na deponij.
a | Dimenzija poprečnog presjeka 50x50 mm | m' | 2 |  | 0
b | Dimenzija poprečnog presjeka 120x120 mm | m' | 10 |  | 0
4. | Štemanje dijelova armiranobetonske podne ploče debljine 10 cm zbog izmještanja mikrolokacija odvodnje wc-a. Izvodi se na 7 pozicija. Te za postavui temeljnog razvoda. U cijeni zbrinjavanje materijala na deponij. | m3 | 0.9 |  | 0
5. | Ručni iskop u terenu, nasipu nakon izrade šliceva u podnoj ploče. Izvodi se zbog zamjene temeljne odvodnje sanitarnih čvorova, iskop i odlaganje zemlje u krugu parcele do odvoza na deponij
U cijeni zbrinjavanje materijala na deponij.
| Način obračuna: po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju | m3 | 2.7 |  | 0
6. | Dobava pijeska, te izrada posteljice h = 10 cm ispod i 15cm iznad cijevi. Posteljica mora biti nivelirana u padu instalacije i nabijena. Obračun po m3 kompletno izvedene posteljice. | m3 | 1.5 |  | 0
7. | Nasipavanje prostora ispod temeljne ploče izrada nosive podloge od drobljenog kamenog materijala granulacije 0-32 mm s valjanjem u slojevima debljine cca. 20 cm do postizanja potrebne zbijenosti.
| Način obračuna: po m3 zbijenog nasipnog materijala | m3 | 1.3 |  | 0
8. | Krpanje dijelova armiranobetonske podne ploče debljine 10 cm razbijene zbog izmještanja mikrolokacija odvodnje wc-a. Izvodi se na 7 pozicija. Uključeno ankeriranje u postojeću ploču. U cijeni dobava i ugradnja armature i betona. | m3 | 0.9 |  | 0
9. | Režijski sati. Pripomoć KV i NKV radnika za sve radove koji nisu specifcirani troškovnikom (pomoćni radovi). Obračun isključivo prema upisu u građevinski dnevnik uz odobrenje nadzornog inženjera.
a | KV | sati | 15 |  | 0
b | NKV | sati | 15 |  | 0
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI I DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
II. | INSTALACIJE VODOVODA
1. | Dobava, prijenos i montaža unutarnje vodovodne instalacije od kvalitetnih tlačnih troslojnih cijevi (PE-Al-PE) sa zaštitnim izolacionim plaštom (nazivnog tlaka PN10 bara) za hladnu i toplu sanitarnu vodu, zajedno sa pripadajućim spojnim elementima-fitinzima, zidnim pločama, učvršćenjima i zavješenjima, te odgovarajućom izolacijom iz programa ponuđene cijevi. Uz obavezan atest cijevi i spoja. Obračun po m' ugrađene cijevi zajedno sa fitinzima, učvršćenjima i zavješenjima, te odgovarajućom izolacijom.
Profili cijevi odnose se isključivo na unutarnji neto-promjer cijevi bez debljine stijenke.
Ponudom definirati točan tip nuđene cijevi i izolacije uz obavezan uzorak i atest cijevi, spojeva i izolacije, a prije izvedbe instalacija, te odobren po nadzoru, upisom u građevinski dnevnik. Cijevi sumnjive kvalitete, bez odgovarajuće i orginalne atestne dokumentacije (za sanitarnu-pitku vodu), zabranjeno je ugrađivati u vodopskrbni sustav objekta.
Napomena: Razmak pričvršćenja i zavješenja cijevi u svemu izvesti prema uputama proizvođača cijevi (radi izbjegavanja savijanja-deformacije po horizontali ili vertikali).
a | Ø15mm | m' | 40 |  | 0
b | Ø20mm | m' | 30 |  | 0
c | Ø25mm | m' | 16 |  | 0
d | Ø32mm | m' | 40 |  | 0
2. | Nabava, doprema i montaža ravnog protočnog ventila za ugradnju kao glavnog ventila ili pojedinog dijela instalacije. U stavku ulazi dobava, donos i montiranje protočnog ventila, sav potrebni spojni i brtveći materijal i rad. Obračun po komplet ugrađenom ventilu sa svim potrebnim građevinskim radom (uštemavanje zida i zatvaranje preostalih oštećenja ako je potrebno) u funkcionalnom stanju. |  |  |  | 0
a | Ø15mm | kom | 2 |  | 0
b | Ø20mm | kom | 6 |  | 0
c | Ø25mm | kom | 2 |  | 0
3 | Ispitivanje instalacija vodovoda na probni tlak od min. 12,0 bara, odnosno duplo veči tlak od pogonskog. Mrežu držati pod tlakom min. 24 sata. Kod ispitivanja vodovodne mreže u svemu pridržavati se važećih tehničkih propisa i uputa proizvođaća cijevi, kao i smjernica i uputa nadležne komunalne organizacije i zakonskih normi. Nakon uspješno provedene tlačne probe, cjevovod dezinficirati i isprati, te izdati atest o ispravnosti i funkcionalnosti instalacije i atest o ispravnosti sanitarne vode. |  |  |  | 0
a | - tlačna proba, ispitivanje i izdavanje atesta | paušal | 1 |  | 0
b | -dezinfekcija kompletne vodovodne mreže otopinom klora | paušal | 1 |  | 0
c | -bakteriološka analiza uzoraka vode iz cjevovoda nakon dezinfekcije od strane nadležne ustanove i izdavanje atesta (zdravstveno ispitivanje i ispitivanje na sadržaj mineralnih ulja). Analizi vode se pristupa nakon provedene dezinfekcije kompletne vodovodne mreže i ispiranja iste. | paušal | 1 |  | 0
4. | Režijski sati. Pripomoć KV i NKV radnika za sve radove koji nisu specifcirani troškovnikom. Obračun isključivo prema upisu u građevinski dnevnik uz odobrenje nadzornog inženjera.
a | KV | sati | 30 |  | 0
b | NKV | sati | 30 |  | 0
II. | INSTALACIJE VODOVODA UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
III. | INSTALACIJE ODVODNJE
1. | Nabava i montaža debelostjenih PE kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada za razvod instalacije u zidovima sa spojem na kolček i gumenu brtvu uključujući ovjesni pribor na svakih 1m dulljine cijevi i kod svakog fazonskog komada za sanitarne kanale unutar građevine.
Ponudom definirati točan tip nuđene kanalizacione cijevi u prilogu s atestom, koji garantira kvalitetu cijevi i spojeva. Obavezan uzorak i atest prije izrade instalacija i odobren po nadzoru, upisom u građevinski dnevnik. Tankostjene cijevi i cijevi sumnjive kvalitete, bez odgovarajuće atestne dokumentacije, zabranjeno je ugrađivati u odvodni sustav zgrade.
Obračun po m' profila + fazonski komad x 0,50 m
a) | ø 100 mm | m1 | 35 |  | 0
b) | ø 75 mm | m1 | 15 |  | 0
c) | ø 50 mm | m1 | 50 |  | 0
2. | Dobava, prijenos i montaža automatskog dozračnika za automatsko dozračivanje u sanitarnim čvorovima gdje nije moguće izvesti ventilacijske nastavke na kanalizacijskim vertikalama. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja automatskog dozračnika, izvedba priključaka na odvodnu cijev. Obračun po komplet ugrađenom dozračniku u funkcionalnom stanju.
| Automatski dozračnik Ø75. | kom | 3 |  | 0
3. | Dobava, prijenos i montaža kupaonskog podnog top sifona zajedno sa četvrtastom kromiranom rešetkom vel. cca 150/150 mm, s okretno i visinski podesivim nastavkom, te dovodom Ø50 mm. Ugradnja podne odvodne rešetke sa sifonom, podrazumjeva ispravnu konstrukciju rešetke-sifona, tako da ista kod odvoda iz kade ne prelijeva na pod.
| Obračun po komadu ugrađenog slivnika | kom | 3 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja tipskog zidnog sifona za odvod kondenzata split jedinice | kom | 3 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja montažnog instalacijskog elementa za umivaonik visine ugradnje 112 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama.
Element sadrži podesivi montažni čelični okvir komplet s odvodnim koljend 50 mm i sifonskom brtvom 44/32 mm, pločom s armaturnim priključcima ½" za toplu i hladnu vodu s uključenom zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom.
| Obračun po kompletu montiranog ugradbenog elementa. | kom | 9 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja montažnog instalacijskog elementa za WC školjku s ugradbenim vodokotlićem, visine ugradnje 112 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama.
Element sadrži podesivi montažni čelični okvir, ugradbeni vodokotlić, izoliran od rošenja, vijke s maticama koji nose konzolnu školjku, univerzalni priključak vode 1/2" VN, s ugrađenim kutnim ventilom, PE zidno izljevno koljeno.
| Obračun po kompletu montiranog ugradbenog elementa. | kom | 9 |  | 0
7. | Ispitivanje kompletne unutarnje odvodnje na nepropusnost i funkcionalnost. Ispitivanje cjevovoda provesti prije zatvaranja rovova, šliceva i betoniranja. Nakom uspješno provedenog ispitivanja na funkcionalnost i vodonepropusnost, o istom sastaviti zapisnik. | paušal | 1 |  | 0
III. | INSTALACIJE ODVODNJE UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
IV. | SANITARNA OPREMA
1. | Dobava, prijenos i montaža umivaonika od fajanse I klase zajedno odgovarajućom slavinom-mješalicom (topla i hladna voda), kutnim ventilima s rozetom i kapom, kromiranim sifonom, te spojnim materijalom.
Umivaonik se montira na ugradbeni instalacijski element.
Obračun po komplet ugrađenom umivoaniku.
| "dječji" umivaonik | kom | 9 |  | 0
2. | Dobava, prijenos i montaža kompletne tuš kade koja se sastoji od: -ugradne tuš kade I klase, otvora odvoda 52mm, oblika i boje po izboru investitora, vel. cca 80x80cm s izljevnim ventilom i sifonom -zidne jednoručne mješalice za tuš s vodilicom, armiranim crijevom i tuš mlaznicom, spojeno na dovod vode;
| Obračun po kompletu, montirano, spojeno na dovod i odvod. | kom | 3 |  | 0
3. | Dobava, prijenos i montaža WC školjke koja se sastoji od: -konzolne keramičke WC školjke I klase, koja se montira na ugradbeni instalacijski element - dvokoličinske tipke za ugradbeni vodokotlić -wc daske
Obračun po kompletu, montirano, spojeno na dovod i odvod.
| "dječja" WC školjka | kom | 9 |  | 0
4. | Dobava, prijenos i montaža četke za wc, sa kromiranom posudom, predviđeno za montažu na zid. Obračun po kompletu, montirano. | kom | 9 |  | 0
5. | Dobava, prijenos i montaža ogledala dim 60x40cm. Obračun po kompletu, montirano. | kom | 9 |  | 0
6. | Dobava, prijenos i montaža dvostrukih kromiranih kuka za vješanje ručnika na zid. Obračun po kompletu, montirano. | kom | 9 |  | 0
7. | Montaža (bez nabave) prethodno demontiranih Obračun po kompletu, montirano.
| - dozatori tekućeg sapuna | kom | 9 |  | 0
| - držač role papira za brisanje ruku | kom | 3 |  | 0
| - držač wc papira | kom | 9 |  | 0
IV. | SANITARNA OPREMA UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA VODOVOD I ODVODNJA
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
II. | INSTALACIJE VODOVODA |  |  |  | 0
III. | INSTALACIJE ODVODNJE |  |  |  | 0
IV. | SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0
B | VODOVOD I ODVODNJA UKUPNO |  |  |  | 0

## C) STROJARSTVO
C | STROJARSKE INSTALACIJE
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
Uvodne napomene: Cijena za sve stavke mora uključivati svu dobavu, transport i montažu sa svim materijalom i pomoćnim materijalom, radom i horizontalnim i vertikalnim transportom na gradilištu potrebne za dovršenje radova do potpune funkcionalne ili estetske gotovosti, sa provedbom hladne tlačne i tople funkcionalne probe, balansiranje sustava, izrada izvješća o balansiranju, stalno čišćenje gradilišta, odvoz preostalog materijala i različite ambalaže, kao i zaštita ugrađene i instalirane opreme od utjecaja radova na objektu (zaštita od prašine, oštećivanja i sl.), osim ako u stavci nije drugačije navedeno. Sav materijal, opremu i uređaje kod dopreme na gradilište, a prije ugradnje, izvođač je dužan upisati u dnevnik građenja, te nadzornom organu dostaviti ateste i uvjerenja o kvaliteti, kao i garancijske listove i tehničku dokumentaciju sa podacima o uređajima i opremi. Bez istog materijali, oprema i uređaji ne smiju biti ugrađeni. U specifikaciju je uključena priprema kompletne dokumentacije za tehnički pregled 2x papirnato, pribavljanje atesta za svu opremu, ispitivanje po ovlaštenim ustanovama, školovanje osoblja korisnika, izdavanje garantnih listova, izrada projekta izvedenog stanja (Uvezano u dva zasebna fascikla + elektronska verzija na CD-U).
Napomena:
U ovu specifikaciju su uključeni i potrebni radovi ovlaštenih servisera prilikom puštanja u pogon predmetne opreme uključivo sav potrebnim materijal za funkcionalno puštanje u pogon i izdavanje servisnog zapisnika.
Stavke opreme također uključuju i: dvogodišnje jamstvo na sve kvarove, tvornički propisano redovito održavanje (redoviti servisi, čišćenje i zamjena filtera, nadopuna medija i dr.), jamstvo za isporuku rezervnih dijelova (minimalno 7 godina nakon isteka jamstvenog roka), obuku korisnika za korištenje uređaja, dostavu popisa ovlaštenih servisa, vrijeme odziva na prijavljeni kvar od 24 sata.
Svi građevinski radovi ( razna probijanja otvora, te zatvaranja tj. obzidavanje istih) po montaži cjevovoda i kanala razvoda nisu predmet ove specifikacije.
MATERIJAL Pod tim nazivom se podrazumijeva cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog materijala i sl. U cijenu materijala uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od unošenja (prebacivanje, zaštita i sl.), kao i davanje potrebnih uzoraka.
RAD U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni tako i pomoćni, te sav unutarnji transport kao i čišćenje prostora u tijeku radova te odvoz šute i viška materijala s gradilišta. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i sl.
Izvođač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju projektne dokumentacije i troškovnika te pregleda i uvida na mjestu izvedbe radova. U slučaju nejasnoća izvođač treba prije davanja ponude od projektanta tražiti pojašnjenje, naknadno pozivanje na eventualno nerazumijevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta se neće uzeti u obzir. Također, prije početka izrade obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na objektu s onima u nacrtu i troškovniku.
Red. br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
Napomena: u opisu stavaka gdje se nalazi naziv ili oznaka proizvoda ili proizvođača podrazumijeva se nuđenje i izvedba jednakovrijednog proizvoda bilo kojeg drugog proizvođača koji zadovoljava minimalno tražene karakteristike u opisu stavke ili u glavnom projektu.
1. | INSTALACIJE RADIJATORSKOG GRIJANJA
1.1. | Pražnjenje sistema grijanja zbog demontaže radijatora u sanitarnim čvorovima | paušal | 1 |  | 0
1.2. | Demontaža radijatora u sanitarnim čvorovima i skladištenje do ponovne ugradnje | kom. | 5 |  | 0
1.3. | Montaža radijatora u sanitarnim čvorovima. | kom. | 5 |  | 0
1.4. | Punjenje sistema grijanja, balansiranje, odzračivanje. | paušal | 1 |  | 0
1.5. | Sitni i potrošni materijal koji nije posebno specificiran, kao brtve, vijci, matice, ovjesi, konzole, pričvrsni materijal, čvrste točke, materijal za varenje i lemljenje, ostali fazonski komadi te pomoćni materijal.
|  | kpl. | 1 |  | 0
1.6. | Režijski sati. Pripomoć KV i NKV radnika za sve radove koji nisu specifcirani troškovnikom. Obračun isključivo prema upisu u građevinski dnevnik uz odobrenje nadzornog inženjera.
a) | KV | sati | 10 |  | 0
b) | NKV | sati | 10 |  | 0
1. | INSTALACIJE RADIJATORSKOG GRIJANJA UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA STROJARSKIH INSTALACIJA
1. | INSTALACIJA RADIJATORSKOG GRIJANJA |  |  |  | 0
E | STROJARSKE INSTALACIJE UKUPNO |  |  |  | 0