## 1. Naslovnica
Naručitelj:
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ
Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić
OIB: 18133797436
TROŠKOVNIK ZA GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE
DRUŠTVENI DOM I POMOĆNA GRAĐEVINA
k.č. 192, k.o. Bešlinec
PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE
TEHNIČKI DNEVNIK: 111-21
PROJEKTANTSKI URED: MAORIS PROJEKT D.O.O.
GLAVNI PROJEKTANT: Marin Vasilj, mag.ing.aedif. G 5130
U Zagrebu, travanje 2021.

## 2. REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
1. DRUŠTVENI DOM UKUPNO: | 0
2. POMOĆNA GRAĐEVINA UKUPNO: | 0
UKUPNO 1-2 (EUR): | 0
PDV 25% (EUR): | 0
SVEUKUPNO (EUR): | 0

## 3. TROŠKOVNIK
r.b. | opis stavke troškovnika | j.m. | količina | jed.cijena | ukupno
OPĆA NAPOMENA
Preporuka ponuđaču je da pregleda lokaciju gradnje prije davanja ponude kako bi se upoznao sa lokacijom, konfiguracijom terena, mogućnostima pristupa građevinske mehanizacije, itd. Izvođač nema pravo na nikakve naknadne zahtjeve za povećanjem cijena pojedinih radova, a koji bi bili posljedica nejasnoća u troškovniku ili necjelovitog sagledavanja obima rada u stavkama troškovnika. Izvođač radova je obvezan organizaciju gradilišta izvesti prema Zakonu o zaštiti na radu i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima.
Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih izvođača i podizvođača na način da omogući kontinuirano odvijanje posla. Izvođač je dužan zaštititi postojeći teren s pripadajućom vegetacijom od oštećivanja tijekom izvođenja radova. Ako se površine postojećeg terena s pripadajućom vegetacijom oštete tijekom izvođenja radova, izvođač je dužan izvršiti biološku sanaciju iste, i to o svom trošku. Obveza izvođača je na propisan način zbrinuti višak materijala iz iskopa i otpad. Ta obveza također podrazumijeva pronalaženje lokacija odlagališta (gradske deponije ili slično), pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadležnih komunalnih i drugih službi, nadzornog inženjera, glavnog projektanta i investitora, te sve ostale troškove za zbrinjavanje viška materijala i otpada, što je uključeno u jediničnu cijenu.
Neovisno od eventualne nedorečenosti, nedvojbenosti ili nejasnoće u opisu pojedine troškovničke stavke svaki opis pojedine stavke podrazumijeva izvođenje rada iz opisa stavke, kao i svih radova u cjelini, do potpune funkcionalne gotovosti, što uključuje sve gore navedeno te se isto u opisima stavaka neće se ponovno navoditi.
Opći uvjeti: Jediničnom cijenom obuhvaćeno je: - rad (pripremni, osnovni i završni radovi) i materijal (osnovni i pomoćni), - svi prijenosi i prijevozi unutar gradilišta i izvan gradilišta, - održavanje čistoće gradilišnih i pristupnih puteva, - svakodnevno grubo čišćenje gradilišta, - odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju uz propisno zbrinjavanje, - vraćanje okoline u prvobitno stanje, - organizacija gradilišta prema odredbama Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima.
1. DRUŠTVENI DOM
1 | Odvajanje građevine od instalacija (vodovodna mreža, električna mreža, kotlovnica). | pauš | 1 |  | 0
2 | Uklanjanje crijepa. Stavka uključuje uklanjanje, utovar, odvoz i zbrinjavanje materijala nastalog uklanjanjem. | m2 | 119 |  | 0
3. | Uklanjanje drvenog materijala (letve, rogovi, nosive grede). Stavka uključuje uklanjanje, utovar, odvoz i zbrinjavanje materijala nastalog uklanjanjem. | m3 | 7 |  | 0
4. | Uklanjanje međukatne konstrukcije (drvenog grednika). Stavka uključuje uklanjanje, utovar, odvoz i zbrinjavanje materijala nastalog uklanjanjem. | m3 | 19 |  | 0
5. | Uklanjenje otvora u svim prostorijama. Stavka uključuje uklanjanje, utovar, odvoz i zbrinjavanje materijala nastalog uklanjanjem.
| a) drvena stolarija - prozori | kom | 4 |  | 0
| b) drvena stolarija - vrata | kom | 3 |  | 0
6. | Uklanjanje unutarnjih i vanjskih zidova. Stavka uključuje uklanjanje, utovar, odvoz i zbrinjavanje materijala nastalog uklanjanjem. | m3 | 43 |  | 0
7. | Uklanjanje temelja i podne ploče građevine. Stavka uključuje uklanjanje, utovar, odvoz i zbrinjavanje materijala nastalog uklanjanjem. | m3 | 41 |  | 0
8. | Zatrpavanje rupa nastalih uklanjanjem temelja zemljanim materijalom | m3 | 22 |  | 0
9. | Poravnanje terena | m2 | 100 |  | 0
| 1. DRUŠTVENI DOM UKUPNO: |  |  |  | 0
2. POMOĆNA GRAĐEVINA
1 | Odvajanje građevine od instalacija (vodovodna mreža, električna mreža, kotlovnica). | paušal | 1 |  | 0
2 | Uklanjanje armiranobetonske krovne ploče. Stavka uključuje uklanjanje, utovar, odvoz i zbrinjavanje materijala nastalog uklanjanjem. | m2 | 16 |  | 0
3 | Uklanjanje zidova. Stavka uključuje uklanjanje, utovar, odvoz i zbrinjavanje materijala nastalog uklanjanjem | m3 | 8 |  | 0
4 | Uklanjanje temelja i podne ploče građevine. Stavka uključuje uklanjanje, utovar, odvoz i zbrinjavanje materijala nastalog uklanjanjem. | m3 | 3.2 |  | 0
5. | Zatrpavanje rupa nastalih uklanjanjem temelja zemljanim materijalom | m3 | 1.5 |  | 0
6. | Poravnanje terena | m2 | 15 |  | 0
| 2. POMOĆNA GRAĐEVINA UKUPNO: |  |  |  | 0