## REKAPITULACIJA
GRAĐEVINA: NOGOSTUP BEŠLINEC
INVESTITOR: OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ
LOKACIJA: BEŠLINEC
REKAPITULACIJA
| 1. | TROŠKOVNIK I. FAZA | 0
| 2. | TROŠKOVNIK II. FAZA | 0
|  | UKUPNO | 0
|  | PDV 25% | 0
|  | SVEUKUPNO | 0

## FAZA I
GRAĐEVINA: NOGOSTUP BEŠLINEC
INVESTITOR: OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ
LOKACIJA: BEŠLINEC
TROŠKOVNIK I. FAZA
Projektant:
Gradimir Bedeković dipl.ing.građ.
Projektant:
Gradimir Bedeković d.i.g.
Ivanić-Grad, 4/2023.
T R O Š K O V N I K
red.br. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
1. | Iskločenje pješačke staze za potrebe izvođenja, uz lociranje postojećih instalacija i međe prema rubu parcele ceste. Stavkom je predviđena i izrade snimke izvedenog stanja. Snimka građevine mora biti ovjerena po uredu za katastar i geodetske poslove. Radove izvoditi prema O.T.U. -02.1, 1-02.2. Obračun radova po m' prometnice.
| a) iskolčenje, elaborat iskol. | m' | 1500 |  | 0
| b) snimka izvedenog stanja | m' | 1500 |  | 0
2. | Sječenje asfalta za izvedbu spoja novog asfalta kolnika, uključivo utovar, odvoz i zbrinjavanje uklonjenog materijala.. Obračun radova po m prometnice.
| rezanje asfalta ceste | m' | 1460 |  | 0
3. | Izmještanje prometnih znakova. Obračun radova po komadu premješetnog znaka | kom | 5 |  | 0
4. | Lociranje podzemnih instalacija /kućnih priključaka/, te izrada zaštite betonom ili ugradnjom zaštitne PVC kolone Obračun radova po metru dužnom izvedene zaštite.
| betonska obloga | m' | 60 |  | 0
| zaštitna cijev | m' | 110 |  | 0
5. | Regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova postavom semafora, kojim se vrši regulacija prometa jednim trakom za vrijeme gradnja određene dionice, uključivo ishođenje suglasnosti Županijskih cesta Zagrebačke županije. | kom | 1 |  | 0
6. | Rušenje uređenog kolnog ulaza, vađenje cijevi /D 40 cm -betonske, Fe, PE HD/, uključivo utovar, odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala.
| sječenje asfalta ili betona | m' | 140 |  | 0
| vađenje cijevi kolnih ulaza | m' | 190 |  | 0
| iskop betona, asfalta - kolni ulazi | m3 | 15 |  | 0
| iskop kamenog materijala | m3 | 380 |  | 0
7. | Strojni iskop bankine /kamen/ i zemljanog materijala /C kategorije/ za izgradnju proširenja kolnika. Iskop se vrši na mjestu otvorenog kanala. stavkom je predviđen iskop u tlu treće kategorije za izgradnju ceste – O.T.U. 2-02.3. Obračun sve kompletno po kubnom metru iskopanog materijala, uključivo utovar i odvoženje na deponiju /5 km/, uz grubo planiranje.
| iskop za proširenje ceste 0,8x0,6x1420= | m3 | 686 |  | 0
| utovar i odvoz | m3 | 850 |  | 0
8. | Strojni iskop zemljanog materijala/C kategorije/ i humusa za izgradnju kanala oborinske odvodnje i nogostupa. Iskop se vrši na mjestu otvorenog kanala i zelenom pojasu. Stavkom je predviđen iskop, razupiranje, crpljenje vode, utovar i odvoz zemljanog materijala na deponiju ili na privremenu deponiju, a sve prema OTU 2-02.3.. Zemljani materijal se dijelom koristi za popunu zelenog pojasa.
| iskop humusa-pokos | m3 | 950 |  | 0
| privremena deponija | m3 | 60 |  | 0
| utovar i odvoz /5 km/ | m3 | 1180 |  | 0
9. | Ručni iskop zemljanog materijala sa odbacivanjem zemlje na 1 metar od rova /šlicevi, slivnici, izravnanja/, a sve prema OTU 2-02.3. | m3 | 60 |  | 0
10. | Fino planiranje posteljice u projektiranom padu uz valjanje laganim valjkom – O.T.U. 2-10-1. Valjanju posteljice pristupa se u trenutku kada ista ima optimalnu vlažnost. Obračun po kvadratnom metru. Zbijenost posteljice je min 30 (20) KN/m2. | m2 | 840 |  | 0
11. | Izrada pješčane podloge ispod cijevi projektiranog kanala, debljine 10 cm. Obračun radova: | m3 | 124 |  | 0
12. | Dobava i postava rebrastih plastičnih cijevi tipa Vargokor SN 8 i PVC cijevi za izradu glavnog kanala, kućnih priključaka i spoja slivnika i revizijskog okna.
| Pe o 400 mm | m' | 1270 |  | 0
| Pe o 315 mm | m' | 250 |  | 0
| Pe o 160 mm | m' | 180 |  | 0
| ispitivanje vodotjesnosti | m' | 1520 |  | 0
13. | Izrada obloge kamenim materijalom /šljunak/ i zatrpavanje cijevi do posteljice nogostupa. Kameni materijal se zbija ručnim nabijačima. Obračun radova po m3 ugrađenog šljunka.
|  | m3 | 800 |  | 0
14. | Dobava potrebnog materijala i izrada drenaže za prihvat procjednih voda. Drenaža se postavlja na betonsku posteljicu na dnu rova /u dijelu proširenja kolnika/. Za izradu drenaže koristi se perforirana cijev D 150 mm, omotana geotekstilom GTX 13.1715 W. Drenažna cijev se pritrpa šljunkom do visine 20 cm iznad tjemena cijevi, a prključuje se na slivnik. Radove izvoditi prema OTU 3-02.2.3.. Obračun radova po metru dužnom izvedene drenaže.
|  | m' | 1480 |  | 0
15. | Izrada slivnika – taložnika od okruglih betonskih cijevi o 50 cm /2 kom/, uključivo spoj na reviziono okno. Dno slivnika i obloga cijevi izvodi se betonom C 16/20, a za prihvat oborinskih voda ugrađuje se tipska slivnička rešetka nosivosti 400 kN. Spoj slivnika sa revizionim oknom izvodi se PVC cijevima o 150, prosječne duljine 3 metra. Radove izvoditi prema OTU 3-04.5.2. Obračun radova po komadu izvedenog slivnika.
|  | kom | 38 |  | 0
16. | Izrada revizionih okana svjetle veličine 100 x 100/100, sa dvostruko armiranom stjenkom /Q 283/ debljine 20 cm, u betonu C-25/30, stupaljkama i poklopcem. Pokrovnu ploču armirati sa o 14/15 križno. Obračun po komadu kompletno izvedenog okna, prosječne svjetle visine 1,3 m.
|  | kom | 38 |  | 0
0
17. | Planiranje posteljice nogostupa u projektiranom padu, uz valjanje laganim valjkom – O.T.U. 2-10-1. Valjanju posteljice pristupa se u trenutku kada ista ima optimalnu vlažnost. Obračun po kvadratnom metru. Zbijenost posteljice je min 30 (20) kN/m2.
|  | m2 | 2800 |  | 0
18. | Izrada tamponskog sloja nogostupa i kolnika od lomljenog kamenog materijala granulacije 35/55 mm, uz popunu šupljina kamenom sitneži 0-12 mm. Tamponski sloj se izvodi u projektiranoj debljini od min 30 cm u uvaljanom stanju. Zbijenost tamp. sloja propisuje na 40 kN/m2, a zbijenost proširenja kolnika 80 kN/m2. Ravnost, mjerena letvom duljine 4 metra, smije odstupati najviše 2 cm. Alternativno se može koristiti šljunak koji zadovoljava u pogledu granulometrijskog sastava, čistoće i kakvoće. Obračun radova po m3 kamenog materijala u zbijenom stanju.
| nogostup | m3 | 2700 |  | 0
| proširenje ceste | m3 | 670 |  | 0
19. | Izrada bitumeniziranog nosivog sloja /BNS 32 po vručem postupku/, koji se ugrađuje na pripremljeni tamponski sloj, u debljini od 8 cm. Stavkom je predviđena dobava i ugradnja asfaltne mješavine prema O.T.U. 6-03.3.1.3. Obračun radova po m2 gotovog asfaltnog sloja.
| 1480x0,5= | m2 | 740 |  | 0
20. | Izrada habajućeg sloja asfalta debljine 4-5 cm. Isti se nanosi na prethodno izveden BNS sloj, odnosno na tamponski sloj - nogostup. Asfalt se izvodi asfalt betonom 0-11 mm, vezivo BIT-60 (50/70). Površina asfalta mora biti hrapava, hvatljiva i otporna na klizanje. Sve prema OTU 6-03.3.1.3. Obračun po m2 ugrađenog asfalta.
| nogostup - 5 cm asfalta: 1470x1,5= | m2 | 2200 |  | 0
| kolni ulaz - 4 cm | m2 | 310 |  | 0
| cesta - debljina 4 cm | m2 | 740 |  | 0
21. | Dobava i postava betonskog rubnjaka C 30/37, koji se postavlja na betonsku podlogu /C 12/15/, a spojevi zamazuju cem. mortom, /sve prema O.T.U. 3-04.7.1.. Obračun radova po m' gotovog rubnjaka, uključivo podložni beton i fugiranje. Na mjestu pješačkog prelaza i prilaza na parcele rubnjaci se izvode upušteno /prema detalju/, kako bi se izbjegle barijere za invalide.
| izdignuti 15-18/24 | m' | 1460 |  | 0
| upušteni | m' | 1500 |  | 0
22. | Izrada taložnika za prihvat oborinskih voda sa izdignutog okolnog terena, izrađenog od okrugle betonske cijevi Ø 50/100 cm. Dno taložnika je betonsko C25/30. Spoj taložnika sa RO ili cijevi kanala izvesti PVC cijevima Ø150 duljine 3 m.
|  | kom | 4 |  | 0
23. | Uređenje mjesta izljeva zatvorenog kanala u otvoreni kanal u duljini 5m. Osiguranje se izvodi izradom opločenja dijela kanala i pokosa na mjestu uljeva oborinskih voda u otvoreni kanal.
| iskop dna i pokosa | m3 | 12 |  | 0
| kamena podloga | m3 | 4 |  | 0
| dobava i postava bet. opločnika /6 cm/, na bet. podlogu 10 cm, C 16/20 | m2 | 40 |  | 0
24. | Rekonstrukcija priključaka vode: Pe 32 mm - 5 m, spojnica. Monterske radove izvodi distributer vode.
| iskop i zatrpavanje | m3 | 18 |  | 0
| monterski radovi | kom | 18 |  | 0
25. | Rekonstrukcija priključka plina ukoliko je priključna cijev u koliziji sa kanalom oborinske odvodnje. Monterske radove izvodi distributer plina.
| iskop i zatrpavanje | m3 | 15 |  | 0
| monterski radovi | kom | 15 |  | 0
26. | Dovoz zemljanog materijala /humus/ sa privremene deponije, te uređenje zelenih površina /bankina/. Zemljani materijal se poravna i usitni. Obračun radova po m2 uređene površine. | m3 | 1400 |  | 0
27. | Dobava i postava vertikalne signalizacije, koji se izvode prema OTU 9-01.1, 9-01.2, 9-01.3, 9-03.1.1, 9-04.1:
| obilježen pješački prijelaz /C 02// | kom | 1 |  | 0
| približavanje pj. prijelazu /A 21/ | kom | 1 |  | 0
28. | Horizontalna signalizacija /OTU 9-02/:
| pješački prijelaz širine 3 m | kom | 1 |  | 0
29. | Dobava i ugradba metalne ograde visine 1,2 m kao zaštite pješaka na prelazu propusta preko otvorenog kanala. Ograda se izvodi od čeličnih cijevi 50x50/3 i ispune cijevima 30x50/3. Stupovi ograde učvrščuju se na betonsku konstrukciju mosta preko čelične papuče pričvršćene Fišer vijcima /16 kom/ Obračun radova po kg ugrađenog i obojanog željeza.
|  | kg | 280 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## FAZA II
GRAĐEVINA: NOGOSTUP BEŠLINEC
INVESTITOR: OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ
LOKACIJA: BEŠLINEC
TROŠKOVNIK II. FAZA
Projektant:
Gradimir Bedeković dipl.ing.građ.
Projektant:
Gradimir Bedeković d.i.g.
Ivanić-Grad, 4/2023.
T R O Š K O V N I K
red.br. | opis stavke | jed.mj. | količina | jedin.cijena
1. | Iskločenje pješačke staze za potrebe izvođenja, uz lociranje postojećih instalacija i provjere granice parcele ceste. Stavkom je prediđena i izrada snimke izvedenog stanja. Snimka građevine mora biti ovjerena po uredu za katastar i geodetske poslove. Radove izvoditi prema O.T.U. -02.1, 1-02.2. Obračun radova po m' prometnice.
| a) iskolčenje, elaborat iskol. | m' | 1100 |  | 0
| b) snimka izvedenog stanja | m' | 1100 |  | 0
2. | Sječenje asfalta za izvedbu spoja novog asfalta kolnika, uključivo utovar, odvoz i zbrinjavanje uklonjenog materijala. Obračun radova:
| rezanje asfalta ceste | m' | 1100 |  | 0
3. | Izmještanje prometnih znakova. Obračun radova po komadu premješetnog znaka | kom | 3 |  | 0
4. | Lociranje podzemnih instalacija /kućnih priključaka/, te izrada zaštite betonom ili ugradnjom zaštitne PVC kolone Obračun radova po metru dužnom izvedene zaštite.
| betonska obloga | m' | 40 |  | 0
| zaštitna cijev | m' | 70 |  | 0
5. | Regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova postavom semafora, kojim se vrši regulacija prometa jednim trakom za vrijeme gradnje određene dionice, uključivo ishođenje suglasnosti Županijskih cesta Zagrebačke županije. | kom | 1 |  | 0
6. | Rušenje uređenog kolnog ulaza, vađenje cijevi /D 40 cm -betonske, Fe, PE HD/, uključivo utovar, odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala.
| sječenje asfalta ili betona | m' | 130 |  | 0
| vađenje cijevi kolnih ulaza | m' | 190 |  | 0
| iskop betona, asfalta - kolni ulazi | m3 | 12 |  | 0
| iskop kamenog materijala | m3 | 240 |  | 0
7. | Strojni iskop bankine /kamen/ i zemljanog materijala /C kategorije/ za izgradnju proširenja kolnika. Iskop se vrši na mjestu otvorenog kanala. stavkom je predviđen iskop u tlu treće kategorije za izgradnju ceste – O.T.U. 2-02.3. Obračun sve kompletno po kubnom metru iskopanog materijala, uključivo utovar i odvoženje na deponiju /5 km/, uz grubo planiranje.
| iskop za proširenje ceste 0,8x0,6x1100= | m3 | 430 |  | 0
| utovar i odvoz | m3 | 530 |  | 0
8. | Strojni iskop zemljanog materijala /C kategorije/ i humusa za izgradnju kanala oborinske odvodnje i nogostupa. Iskop se vrši na mjestu otvorenog kanala i zelenom pojasu. Stavkom je predviđen iskop, razupiranje, crpljenje vode, utovar i odvoz zemljanog materijala na deponiju ili na privremenu deponiju, a sve prema OTU 2-02.3.. Zemljani materijal se dijelom koristi za popunu zelenog pojasa.
| iskop humusa-pokos | m3 | 650 |  | 0
| privremena deponija | m3 | 200 |  | 0
| utovar i odvoz /5 km/ | m3 | 560 |  | 0
9. | Ručni iskop zemljanog materijala sa odbacivanjem zemlje na 1 metar od rova /šlicevi, slivnici, izravnanja/, a sve prema OTU 2-02.3.. | m3 | 40 |  | 0
10. | Fino planiranje posteljice u projektiranom padu uz valjanje laganim valjkom – O.T.U. 2-10-1. Valjanju posteljice pristupa se u trenutku kada ista ima optimalnu vlažnost. Obračun po kvadratnom metru. Zbijenost posteljice je min 30 (20) KN/m2. | m2 | 660 |  | 0
11. | Izrada pješčane podloge ispod cijevi projektiranog kanala, debljine 10 cm. Obračun radova: | m3 | 66 |  | 0
12. | Dobava i postava rebrastih plastičnih cijevi tipa Vargokor SN 8 i PVC cijevi za izradu glavnog kanala, kućnih priključaka i spoja slivnika i revizijskog okna.
| Pe o 400 mm | m' | 820 |  | 0
| Pe o 315 mm | m' | 280 |  | 0
| Pe o 160 mm | m' | 170 |  | 0
| ispitivanje vodotjesnosti | m' | 1100 |  | 0
13. | Izrada obloge kamenim materijalom /šljunak/ i zatrpavanje cijevi do posteljice nogostupa. Kameni materijal se zbija ručnim nabijačima. Obračun radova po m3 ugrađenog šljunka. | m3 | 660 |  | 0
0
14. | Dobava potrebnog materijala i izrada drenaže za prihvat procjednih voda. Drenaža se postavlja na betonsku posteljicu na dnu rova /u dijelu proširenja kolnika/. Za izradu drenaže koristi se perforirana cijev D 150 mm, omotana geotekstilom GTX 13.1715 W. Drenažna cijev se pritrpa šljunkom do visine 20 cm iznad tjemena cijevi, a prključuje se na slivnik. Radove izvoditi prema OTU 3-02.2.3.. Obračun radova po metru dužnom izvedene drenaže.
|  | m' | 1100 |  | 0
15. | Izrada slivnika – taložnika od okruglih betonskih cijevi o 50 cm /2 kom/, uključivo spoj na reviziono okno. Dno slivnika i obloga cijevi izvodi se betonom C 16/20, a za prihvat oborinskih voda ugrađuje se tipska slivnička rešetka nosivosti 400 kN. Spoj slivnika sa revizionim oknom izvodi se PVC cijevima o 150, prosječne duljine 3 metra. Radove izvoditi prema OTU 3-04.5.2. Obračun radova po komadu izvedenog slivnika.
|  | kom | 29 |  | 0
16. | Izrada revizijskih okana svjetle veličine 100 x 100/130, sa dvostruko armiranom stjenkom /Q 283/ debljine 20 cm, u betonu C-25/30, stupaljkama i poklopcem. Pokrovnu ploču armirati sa o 14/15 križno. Obračun po komadu kompletno izvedenog okna, prosječne svjetle visine 1,3 m.
|  | kom | 29 |  | 0
17. | Planiranje posteljice nogostupa u projektiranom padu, uz valjanje laganim valjkom – O.T.U. 2-10-1. Valjanju posteljice pristupa se u trenutku kada ista ima optimalnu vlažnost. Obračun po kvadratnom metru. Zbijenost posteljice je min 30 (20) kN/m2.
|  | m2 | 200 |  | 0
18. | Izrada tamponskog sloja nogostupa i kolnika od lomljenog kamenog materijala granulacije 35/55 mm, uz popunu šupljina kamenom sitneži 0-12 mm. Tamponski sloj se izvodi u projektiranoj debljini od min 30 cm u uvaljanom stanju. Zbijenost tamp. sloja propisuje na 40 kN/m2, a zbijenost proširenja kolnika 80 kN/m2. Ravnost, mjerena letvom duljine 4 metra, smije odstupati najviše 2 cm. Alternativno se može koristiti šljunak koji zadovoljava u pogledu granulometrijskog sastava, čistoće i kakvoće. Obračun radova po m3 kamenog materijala u zbijenom stanju.
| nogostup | m3 | 1480 |  | 0
| proširenje ceste | m3 | 470 |  | 0
19. | Izrada bitumeniziranog nosivog sloja /BNS 32 po vručem postupku/, koji se ugrađuje na pripremljeni tamponski sloj, u debljini od 8 cm. Stavkom je predviđena dobava i ugradnja asfaltne mješavine prema O.T.U. 6-03.3.1.3. Obračun radova po m2 gotovog asfaltnog sloja.
| 1100x0,5= | m2 | 550 |  | 0
20. | Izrada habajućeg sloja asfalta debljine 4-5 cm. Isti se nanosi na prethodno izveden BNS sloj, odnosno na tamponski sloj - nogostup. Asfalt se izvodi asfalt betonom 0-11 mm, vezivo BIT-60 (50/70). Površina asfalta mora biti hrapava, hvatljiva i otporna na klizanje. Sve prema OTU 6-03.3.1.3. Obračun po m2 ugrađenog asfalta
| nogostup - 5 cm asfalta: 1100x1,5= | m2 | 1650 |  | 0
| kolni ulaz - 4 cm | m2 | 110 |  | 0
| cesta - debljina 4 cm | m2 | 550 |  | 0
21. | Dobava i postava betonskog rubnjaka C 30/37, koji se postavlja na betonsku podlogu /C 12/15/, a spojevi zamazuju cem. mortom, /sve prema O.T.U. 3-04.7.1.. Obračun radova po m' gotovog rubnjaka, uključivo podložni beton i fugiranje. Na mjestu pješačkog prelaza i prilaza na parcele rubnjaci se izvode upušteno /prema detalju/, kako bi se izbjegle barijere za invalide.
| izdignuti 15-18/24 | m' | 1100 |  | 0
| upušteni | m' | 1100 |  | 0
22. | Izrada taložnika za prihvat oborinskih voda sa izdignutog okolnog terena, izrađenog od okrugle betonske cijevi Ø 50/100 cm. Dno taložnika je betonsko C25/30. Spoj taložnika sa RO ili cijevi kanala izvesti PVC cijevima Ø150 duljine 3 m.
|  | kom | 2 |  | 0
23. | Uređenje mjesta izljeva zatvorenog kanala u otvoreni kanal u duljini 2m. Osiguranje se izvodi izradom opločenja dijela kanala i pokosa na mjestu uljeva oborinskih voda u otvoreni kanal.
| iskop dna i pokosa | m3 | 2 |  | 0
| kamena podloga | m3 | 1 |  | 0
| dobava i postava bet. opločnika /6 cm/, na bet. podlogu 10 cm, C 16/20 | m2 | 10 |  | 0
24. | Rekonstrukcija priključaka vode: Pe 32 mm - 5 m, spojnica. Monterske radove izvodi distributer vode.
| iskop i zatrpavanje | m3 | 12 |  | 0
| monterski radovi | kom | 12 |  | 0
25. | Rekonstrukcija priključka plina ukoliko je priključna cijev u koliziji sa kanalom oborinske odvodnje. Monterske radove izvodi distributer plina.
| iskop i zatrpavanje | m3 | 6 |  | 0
| monterski radovi | kom | 6 |  | 0
26. | Sječenje stabla i uklanjanje drvne mase i korjena stabla. Obračun radova po komadu uklonjenog stabla.
| stabla promjera D 100 cm | kom | 2 |  | 0
27. | Dovoz zemljanog materijala /humus/ sa privremene deponije, te uređenje zelenih površina /bankina/. Zemljani materijal se poravna i usitni. Obračun radova po m2 uređene površine. | m3 | 200 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0